## 第一面
設計内容説明書（長期優良住宅）- 共同住宅等
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
評価員氏名
認定書等の活用状況
|  |  |  | 性能表示事項 | 認定書等 | 認定番号等
の種類
１．構造躯体の劣化 |  |  |  | 劣化対策等級（構造躯体等） | 特 認
対策 |  |  |  |  | 型 式
認証書
確認書
証明書
２．耐震性 |  |  |  | 耐震等級（倒壊等防止） | 特 認
型 式
認証書
確認書
証明書
４．維持管理・更新の |  |  |  | 維持管理対策等級（専用配管） | 特 認
容易性 |  |  |  |  | 型 式
認証書
確認書
証明書
６．省エネルギー対策 |  |  |  | 断熱等性能等級 | 特 認
|  |  |  | 一次エネルギー消費量等級 | 型 式
認証書
確認書
証明書
認定書等の種類
※ | 特 認 | ： | 特別評価方法認定書
※ | 型 式 | ： | 住宅型式性能認定書
※ | 認証書 | ： | 型式住宅部分等製造者認証書
※ | 確認書 | ： | 住宅型式性能確認書
※ | 証明書 | ： | 同等性確認の結果の証明書

## 第二面
設計内容説明書（長期優良住宅）- 共同住宅等・鉄骨造 | [24 empty] | 住棟
認定事項等 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１．構造躯体の劣化対策
3-1 |  | 認定書等 |  |  | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用 | [16 empty] | 評価員
劣化対策等級 |  | 構造躯体 |  | 鋼材の厚さ | 一般部 | [15 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
(構造躯体等) |  |  |  | (最小) |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [10 empty] | □ | その他 |  | □ | 平面図 |  | □
[5 empty] | 柱脚部 | [15 empty] | □ | 立面図
[6 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [10 empty] | □ | その他 |  | □ | 矩計図
[5 empty] | その他 | [15 empty] | □ | 伏図等
[6 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [10 empty] | □ | その他 |  | □ | 平面図
|  | 床下防湿 |  | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | ( | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | □ | その他 |  | ) | □
|  | 措置等 |  | 防湿措置・ | □ | 換気措置 |  |  | ( | □ | 換気口 |  |  |  | □ | ねこ土台 | □ | その他 |  | )
|  |  |  | 床下換気措置 | □ | 基礎断熱工法
|  | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 (換気措置による)
|  | 換気 |  | の措置 | □ | 小屋裏 無 (屋根断熱工法・その他の措置)
|  | 点検措置 |  | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  | □ | 該当なし | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上
|  | (防錆の追加 |  | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
|  | 措置による) |  |  |  | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | )
２．耐震性
1-1 |  | 認定書等 |  |  | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用 | [16 empty] | 評価員
耐震等級 |  | 構造躯体 |  | 構造躯体 | 構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [9 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
(倒壊等防止) | [9 empty] | □ | 保有水平耐力計算(ルート3) | [9 empty] | □ | 伏図等 |  | □
[10 empty] | □ | 許容応力度等計算(ルート2) | [9 empty] | □ | 計算書
□ | 等級3 | [8 empty] | □ | 許容応力度計算(ルート1) | [9 empty] | □ | 認定書
□ | 等級2 | [8 empty] | □ | その他の計算方法 | [10 empty] | 基準法
[10 empty] | □ | 大臣認定書(基準法)の活用 | [9 empty] | □
|  |  |  | 限界耐力計算 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
1-3 |  | 免震 |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
その他 | [5 empty] | □ | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | □ | その他
(地震に対する |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
構造躯体の
倒壊等防止)

## 第三面
設計内容説明書（長期優良住宅）- 共同住宅等・鉄骨造 | [10 empty] | 住棟
認定事項等 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
４．維持管理・更新の容易性
4-2 |  | 共用配管 | コンクリート | □ | 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への埋め込み無し |  | □ | 仕様書 | 評価員
維持管理対策 |  |  | 内埋込み配管 |  | (モルタル、コンクリートブロックを含む) |  | □ | 配置図 | 記入欄
等級 |  | 地中埋設管 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し |  | □ | 平面図 |  | □
(共用配管) |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | □ | 矩計図
(ガス管除く) |  | 共用排水管 | 排水管の | ・ | 共用立管の掃除口 |  | □ | 構造図
|  |  | 清掃措置 | □ | 屋上階又は最上階、最下階及び3階以内おきの中間階又は15m |  | □ | 設備図
□ | 該当なし |  |  |  | 以内毎に設置 |  | □
|  |  |  | ・ | 横主管の掃除口
|  |  |  | □ | 15ｍ以内毎に設置(清掃に支障が生じる場合を除く)
|  | 配管点検口 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
|  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である
|  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  | 横主管 | 設置位置 | □ | 給水管、排水管及び給湯管の横主管が共用部に設けられている
|  | の設置位置 | 到達経路 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
|  | 配管補修 | 設置位置 | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能
|  | の措置 |  |  | な開口を持つPSに設置
|  |  |  | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
4-3 |  | 共用排水管 | コンクリート | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し |  | □ | 仕上表 | 評価員
更新対策 |  |  | 内埋込み配管 |  | (モルタル、コンクリートブロックを含む) |  | □ | 配置図 | 記入欄
等級 |  |  | 埋設管上の | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し |  | □ | 平面図 |  | □
(共用排水管) |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | □ | 矩計図
|  |  | 横主管の | □ | 排水横主管が共用部に設けられている |  | □ | 構造図
□ | 該当なし |  | 設置位置等 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている |  | □ | 設備図
[5 empty] | (仕上材等の軽微な除去により到達可能なものを含む) |  | □
|  |  | 排水管の | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が
|  |  | 設置位置 |  | 行える開口を持つPSに設置
(仕上材等の軽微な除去により更新可能なものを含む)
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
|  |  | 切断工事等 | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート
|  |  | 軽減措置 |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
|  |  | 増設更新 | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
|  |  | 対応措置 |  | スリーブ等の設置
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保

## 第四面
設計内容説明書（長期優良住宅）- 共同住宅等・鉄骨造 | [11 empty] | 住戸
住戸タイプ
住戸番号
認定事項等 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
３．可変性
4-4 |  | 構造躯体 |  | 躯体天井高 | □ | 躯体天井高2,650mm以上 |  | □ | 矩計図 | 評価員
可変性 | [7 empty] | □ | 躯体天井 | 記入欄
[9 empty] | 高一覧表 |  | □
□ | 該当なし | [6 empty] | □
４．維持管理・更新の容易性
4-1 |  | 専用配管 |  | コンクリート | □ | 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への埋め込み無し |  | □ | 仕上表 | 評価員
維持管理対策 |  |  |  | 内埋込み配管 |  | (モルタル、コンクリートブロックを含む) |  | □ | 配置図 | 記入欄
等級 |  |  |  | 他住戸内の専 | □ | 給水管、排水管及び給湯管の他住戸専用部内への設置無し |  | □ | 平面図 |  | □
(専用配管) |  |  |  | 用部内の設置 | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置) |  | □ | 基礎伏図
(ガス管除く) |  | 地中埋設管 |  | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し |  | □ | 構造図
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | □ | 設備図
|  | 排水管の |  | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である |  | □
|  | 性状等 |  | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  | 専用排水管 |  | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
清掃措置
|  | 配管点検口 |  | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
５．高齢者対策
9-2 |  | 共用廊下 |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合 |  | □ | 仕上表 | 評価員
高齢者等配慮 | [7 empty] | □ | 平面図 | 記入欄
対策等級 |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 矩計図 |  | □
(共用部分) |  | 共用階段 |  | 勾配等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550≦蹴上×2+踏面≦650mm |  | □ | 階段図
[5 empty] | □ | エレベーター利用可能 |  | □ | EV図
□ | 該当なし | □ | 該当なし | 蹴込み | □ | 蹴込み30mm以下 |  | □
[5 empty] | □ | エレベーター利用可能
|  |  |  | 形式等 | □ | 最上段の食い込み及び最下段の突出無し
|  |  |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の
基準に適合
|  |  |  | 幅員 | □ | エレベーターを利用できない場合、有効幅員900mm以上
|  | エレベーター |  | エレベーター | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までエレベーター
|  |  |  | の利用 |  | を利用し到達できる
|  | □ | 該当なし |  | □ | 認定対象住戸から建物出入口のある階まで共用階段
(1階分の移動に限る)を利用し到達できる
|  |  |  | エレベーター | □ | 出入口幅員800mm以上
の仕様
|  |  |  | エレベーター | □ | エレベーターホール1,500mm角以上
ホールの広さ

## 第五面
設計内容説明書（長期優良住宅）- 共同住宅等・鉄骨造 | [15 empty] | 住戸
認定事項等 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [10 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
６．省エネルギー対策
5-1 |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用(住宅) | [8 empty] | 評価員
断熱等性能 |  |  |  | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用(住宅の部分) | [8 empty] | 記入欄
等級 |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [6 empty] | □ | 仕上表 |  | □
( | )地域 |  |  | □ | 仕様基準 | [6 empty] | □ | 平面図
|  | 性能基準を | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [6 empty] | □ | 立面図
|  | 適用する場合 | 熱貫流率 | [8 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合 | [6 empty] | □ | 建具表
|  |  | 日射熱取得率 | [8 empty] | □ | 計算書
|  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用 | [6 empty] | □
|  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置 | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)
|  |  |  | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用(表紙に記入)
|  |  | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り(繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置)
|  |  |  | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)
|  |  |  | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用
5-2 |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用(住宅) | [8 empty] | 評価員
一次エネルギー |  |  |  | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用(住宅の部分) | [8 empty] | 記入欄
消費量等級 |  | 基本事項等 | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [6 empty] | □ | 仕上表 |  | □
|  |  |  | □ | 仕様基準 | [6 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 居室および | 床面積の合計 |  |  |  | ㎡ | □ | Webプログラム出力票による |  | □ | 面積表
|  |  | 非居室の面積 | 主居室の面積 |  |  |  | ㎡ | □ | Webプログラム出力票による |  | □
|  |  |  | その他居室の面積 |  |  |  | ㎡ | □ | Webプログラム出力票による
|  | 外皮 | 適用する基準 | □ | 性能基準 | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | □ | 仕様基準 | [6 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | □ | 平面図
□
|  | 暖冷房 | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | ( | [6 empty] | ) | □ | 仕様書
|  |  | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ( | [6 empty] | ) | □ | 機器表
|  | 換気 | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による | [6 empty] | □ | 系統図
|  |  |  | ( | [6 empty] | ) | □
|  |  | 熱交換型 | □ | Webプログラム出力票による
|  | 給湯 | 給湯熱源機 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | ( | [6 empty] | )
|  |  | 配管 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 水栓 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 浴槽 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | 太陽給湯 | □ | Webプログラム出力票による
|  | 照明 | 照明器具 | □ | Webプログラム出力票による
|  | 発電 | 太陽光発電 | □ | Webプログラム出力票による
の採用
|  |  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ | □ | Webプログラム出力票による
の種類

## 躯体天井高一覧表
躯体天井高一覧表
タイプ名 | 住戸 番号 | 階 | 階高 (㎜) SL ～ SL | 躯体天井高 |  |  |  |  | 最も低い部分の空間の内法高さ | [7 empty] | 住戸専用 部壁・柱 の有無
|  |  |  | 上階 ｽﾗﾌﾞ 符号 | 上階 床厚 （㎜） | 躯体天井高 設計値 (㎜) | 低減値 （㎜） | 躯体天井高 表示値 (㎜以上) | 上階 梁等 符号 | 上階 梁成等 (㎜) | 内法高さ 設計値 (㎜) | 低減値 (㎜) | 内法高さ 表示値 (㎜以上) | 最も低い部位
[14 empty] | 梁 | 傾斜 屋根 | その他 | 無 | 有
[18 empty] | 壁 | 柱
[6 empty] | (自動) |  | (自動) |  |  |  |  | (自動)
A | 101 | 1 | 3200 |  | 200 | 3000 | 30 | 2970 |  | 700 | 2500 | 30 | 2470 | ■ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | □ | □ | □ | □ | □ | □