## LIST (hidden)
建築士
一級
二級
木造
登録
大臣
北海道知事
青森県知事
岩手県知事
宮城県知事
秋田県知事
山形県知事
福島県知事
茨城県知事
栃木県知事
群馬県知事
埼玉県知事
千葉県知事
東京都知事
神奈川県知事
新潟県知事
富山県知事
石川県知事
福井県知事
山梨県知事
長野県知事
岐阜県知事
静岡県知事
愛知県知事
三重県知事
滋賀県知事
京都府知事
大阪府知事
兵庫県知事
奈良県知事
和歌山県知事
鳥取県知事
島根県知事
岡山県知事
広島県知事
山口県知事
徳島県知事
香川県知事
愛媛県知事
高知県知事
福岡県知事
佐賀県知事
長崎県知事
熊本県知事
大分県知事
宮崎県知事
鹿児島県知事
沖縄県知事
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
選択
□
■

## バリアフリー法チェックシート
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年12月20日施行）
[9 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
建築物移動等円滑化基準チェックシート
□ | 建物名
□ | 設計者 |  |  |  | （ | ） | 建築士 | （ |  |  | ） |  | 登録 第 |  |  |  | 号
※該当する項目で適合する場合はチェック欄に「○」を記入し、備考欄に該当する場合は数値等を記入
※特定施設等の欄の「第○条」はバリアフリー新法施行令の該当条文
一般基準
特定施設等 |  |  | チェック項目 | [6 empty] | チェック欄 |  |  | 備考欄
廊下等 |  |  | ① | 表面は滑りにくい仕上げであるか
(第11条) |  |  | ② | 点状ブロック等の敷設(階段又は傾斜路の上端に近接する部分)※１ | [8 empty] | 告示適用 |  | 有 | ・ | 無
階段 |  |  | ① | 手すりを設けているか(踊場を除く)
(第12条) |  |  | ② | 表面は滑りにくい仕上げであるか
|  |  | ③ | 段は識別しやすいものか
|  |  | ④ | 段はつまずきにくいものか
|  |  | ⑤ | 点状ブロック等の敷設(段部分の上端に近接する踊場の部分)※２ | [8 empty] | 告示適用 |  | 有 | ・ | 無
|  |  | ⑥ | 原則として主な階段を回り階段としていないか
傾斜路 |  |  | ① | 手すりを設けているか(勾配1/12以下で高さ16cm以下の傾斜部分は免除) | [8 empty] | 免除 |  | 有 | ・ | 無
(第13条) |  |  | ② | 表面は滑りにくい仕上げであるか
|  |  | ③ | 前後の廊下等と識別しやすいものか
|  |  | ④ | 点状ブロック等の敷設(傾斜部分の上端に近接する踊場の部分)※３ | [8 empty] | 告示適用 |  | 有 | ・ | 無
便所 |  |  | ① | 車いす使用者用便房を設けているか(１以上)
(第14条) |  |  |  | (1) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか
(2) 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか
|  |  | ② | 水洗器具(オストメイト対応)を設けた便房を設けているか(１以上)
|  |  | ③ | 床置式の小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが３５cm以下のものに限る)
その他これらに類する小便器を設けているか(１以上)
ホテル又は |  |  | ① | 客室の総数が50以上で、車いす使用者用客室を１以上設けているか | [8 empty] | 客室総数 |  |  |  | 室
旅館の客室 |  |  | ② | 便所(同じ階に共用便所があれば免除) | [5 empty] | - |  |  | 免除 |  | 有 | ・ | 無
(第15条) |  |  |  | (1) 便所内に車いす使用者用便房が設けているか
|  |  |  | (2) 出入口の幅は80ｃｍ以上であるか(当該便房を設ける便所も同様) | [12 empty] | cm
(3) 出入口の戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
(当該便房を設ける便所も同様)
|  |  | ③ | 浴室等(共用の浴室等があれば免除) | [5 empty] | - |  |  | 免除 |  | 有 | ・ | 無
(1) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか
(2) 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか
|  |  |  | (3) 出入口の幅は80ｃｍ以上であるか | [12 empty] | cm
(4) 出入口の戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
※１ |  | 告示で定める以下の場合を除く(告示第1497号)
| ・ | 勾配が1/20以下の傾斜部分の上端に近接する場合
| ・ | 高さ16cm以下で勾配1/12以下の傾斜部分の上端に近接する場合
| ・ | 自動車車庫に設ける場合
※２ |  | 告示で定める以下の場合を除く(告示第1497号)
| ・ | 自動車車庫に設ける場合
| ・ | 段部分と連続して手すりを設ける場合
※３ |  | 告示で定める以下の場合を除く(告示第1497号)
| ・ | 勾配が1/20以下の傾斜部分の上端に近接する場合
| ・ | 高さ16cm以下で勾配1/12以下の傾斜部分の上端に近接する場合
| ・ | 自動車車庫に設ける場合
| ・ | 傾斜部分と連続して手すりを設ける場合
一般基準
特定施設等 |  |  | チェック項目 | [6 empty] | チェック欄 |  |  | 備考欄
敷地内の通路 |  |  | ① | 表面は滑りにくい仕上げであるか
(第16条) |  |  | ② | 段がある部分 | [5 empty] | -
(1) 手すりを設けているか
(2) 識別しやすいものか
(3) つまずきにくいものか
|  |  | ③ | 傾斜路 | [5 empty] | -
|  |  |  | (1) 手すりを設けているか | [8 empty] | 免除 |  | 有 | ・ | 無
(勾配1/12以下で高さ16cm以下又は1/20以下の傾斜部分は免除)
(2) 前後の通路と識別しやすいものか
駐車場 |  |  | ① | 車いす使用者用駐車施設を設けているか(１以上)
(第17条) |  |  |  | (1) 幅は350cm以上であるか | [12 empty] | cm
(2) 利用居室までの経路が短い位置に設けているか
標識 |  |  | ① | エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることの表示が見やすい
(第19条) |  |  |  | 位置に設けているか
|  |  | ② | 標識は、内容が容易に識別できるものか(日本工業規格Z8210に適合しているか)
案内設備 |  |  | ① | エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等が | [8 empty] | 免除 |  | 有 | ・ | 無
(第20条) |  |  |  | あるか(配置を容易に視認できる場合は除く)
|  |  | ② | エレベーターその他の昇降機、便所の配置を点字その他の方法(文字等の浮き
彫り又は音による案内)により視覚障害者に示す設備を設けているか
|  |  | ③ | 案内所を設けているか(①、②の代替措置)
視覚障害者移動等円滑化経路（道等から案内設備までの１以上の経路に係る基準）
特定施設等 |  |  | チェック項目 | [6 empty] | チェック欄 |  |  | 備考欄
案内設備 |  |  | ① | 線状ブロック等・点状ブロック等の敷設又は音声誘導装置の設置 | [8 empty] | 告示適用 |  | 有 | ・ | 無
までの経路 |  |  |  | (風除室で直進する場合は免除)※１
(第21条) |  |  | ② | 車路に接する部分に点状ブロック等を敷設しているか
|  |  | ③ | 段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか※２ | [8 empty] | 告示適用 |  | 有 | ・ | 無
※１ |  | 告示で定める以下の場合を除く(告示第1497号)
| ・ | 自動車車庫に設ける場合
| ・ | 受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口まで線状ブロック等点状ブロック等や音声誘導装置で誘導する場合
※４ |  | 告示で定める以下の場合を除く(告示第1497号)
| ・ | 勾配が1/20以下の傾斜部分の上端に近接する場合
| ・ | 高さ16cm以下で勾配1/12以下の傾斜部分の上端に近接する場合
| ・ | 段部分又は傾斜部分と連続して手すりを設ける踊場等
移動等円滑化経路（利用居室、車いす使用者用便房・駐車施設に至る１以上の経路に係る基準）
特定施設等 |  |  | チェック項目 | [6 empty] | チェック欄 |  |  | 備考欄
(第18条第2項 |  |  | ① | 階段・段が設けられていないか(傾斜路又は昇降機を併設する場合は免除)
第一号)
出入口 |  |  | ① | 幅は80cm以上であるか | [12 empty] | cm
(第二号) |  |  | ② | 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
廊下等 |  |  | ① | 幅は120cm以上であるか | [12 empty] | cm
(第三号) |  |  | ② | 区間50m以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか
|  |  | ③ | 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
傾斜路 |  |  | ① | 幅は120㎝以上(階段に併設する場合は90㎝以上)であるか | [12 empty] | cm
(第四号) |  |  | ② | 勾配は1/12以下(高さ16cm以下の場合は1/8以下)であるか | [8 empty] | 勾配 |  |  | /
|  |  | ③ | 高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けているか | [12 empty] | cm
[14 empty] | @ |  |  | cm
エレベーター |  |  | ① | かごは必要階(利用居室又は車いす使用者用便房・駐車施設のある階、地上階)
及びその乗降 |  |  |  | に停止するか
ロビー |  |  | ② | かご及び昇降路の出入口の幅は80cm以上であるか | [12 empty] | cm
(第五号) |  |  | ③ | かごの奥行きは135cm以上であるか | [12 empty] | cm
|  |  | ④ | 乗降ロビーは水平で、150cm角以上であるか | [12 empty] | cm
[14 empty] | × |  |  | cm
|  |  | ⑤ | かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けているか
|  |  | ⑥ | かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか
|  |  | ⑦ | 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか
|  |  | ⑧ | 不特定多数の者が利用する2,000㎡以上の建築物に設けるものの場合 | [5 empty] | -
(1) 上記①から⑦を満たしているか
|  |  |  | (2) かごの幅は140cm以上であるか | [12 empty] | cm
(3) かごは車いすが転回できる形状か
|  |  | ⑨ | 不特定多数の者又は主に視覚障害者が利用するものの場合※１ | [5 empty] | - |  |  | 告示適用 |  | 有 | ・ | 無
(1) 上記①から⑧を満たしているか
(2) かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか
(3) かご内及び乗降ロビーに点字その他の方法(文字等の浮き彫り又は音による
案内)により視覚障害者が利用しやすい制御装置を設けているか
(4) かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を
設けているか
特殊な構造 |  |  | ① | エレベーターの場合 | [5 empty] | -
又は使用形態 |  |  |  | (1) 段差解消機(平成12年建設省告示第1413号第1第七号のもの)であるか
の昇降機 |  |  |  | (2) かごの幅は70ｃｍ以上であるか | [12 empty] | cm
(第六号) |  |  |  | (3) かごの奥行きは120ｃｍ以上であるか | [9 empty] | × |  |  | cm
(4) かごの床面積は十分であるか
(車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合)
|  |  | ② | エスカレーターの場合 | [5 empty] | -
(1) 車いす使用者用エスカレーター
(平成12年建設省告示台1417号第1ただし書のもの)であるか
敷地内の通路 |  |  | ① | 幅は120cm以上であるか | [12 empty] | cm
(第七号) |  |  | ② | 区間50m以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか | [10 empty] | m |  | 以内
|  |  | ③ | 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
|  |  | ④ | 傾斜路 | [5 empty] | -
|  |  |  | (1) 幅は120cm以上(段に併設する場合は90cm以上)であるか | [12 empty] | cm
|  |  |  | (2) 勾配は1/12以下(高さ16cm以下の場合は1/8以下)であるか | [8 empty] | 勾配 |  |  | /
|  |  |  | (3) 高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けているか | [8 empty] | 免除 |  | 有 | ・ | 無
(勾配1/20以下の場合は免除)
(第18条第3項) |  |  | ⑤ | 上記①から④は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までに限る
※１ |  | 告示で定める以下の場合を除く(告示第1494号)
| ・ | 自動車車庫に設ける場合