## 仕様規定
参考様式（第16条第１項関係）
東京ゼロエミ住宅施工状況報告書（仕様規定）
集合住宅等における単位住戸の番号※
工事を完了した住宅の名称※
工事を完了した住宅の所在地※
工事施工者※
検査を実施した年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
検査員氏名
仕様規定の基準による適合の確認
検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
| 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 対象の 有無 |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[10 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
躯体の断熱性能等 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 床の断熱 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | 断面構成
|  |  | □ | 工事写真
|  |  | □ | カタログ | □ | 有 |  | □ | 土間床等の断熱 | □ | □ | □
|  |  | □ | 梱包材 |  |  |  |  | 断面構成
□
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 屋根又は天井の断熱 | □ | □ | □
断面構成
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 外壁の断熱 | □ | □ | □
断面構成
開口部の断熱性能等 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 窓等の熱貫流率 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | 仕様等
|  |  | □ | カタログ
|  |  | □ | 梱包材 | □ | 有 |  | □ | ドアの熱貫流率 | □ | □ | □
|  |  | □ | 窓ラベル |  |  |  |  | 仕様等
□
暖房設備 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 主たる居室へ所定の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | ルームエアコンを設置
|  |  | □ | 取扱説明書
|  |  | □ | 施工図 | □ | 有 |  | □ | 電気ヒーター暖房器又は | □
|  |  | □ | [5 empty] | 電気蓄熱暖房器を使用し
ていないこと
冷房設備 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 主たる居室へ所定の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | ルームエアコンを設置
|  |  | □ | 取扱説明書
□
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
| 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 対象の 有無 |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[10 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
換気設備 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 換気設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 工事写真
|  |  | □ | 取扱説明書
|  |  | □ |  | □ | 有 |  | □ | 換気設備の性能 | □ |  | □
第二種又は第三種換気
の場合に限る
給湯設備 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 熱源機の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 工事写真
|  |  | □ | 取扱説明書
|  |  | □ | 納入仕様書 | □ | 有 |  | □ | 熱源機の性能 | □ |  | □
|  |  | □ | 施工図
□
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 配管の方式・仕様 | □ | □ | □
ヘッダー方式・分岐後の
配管径13A以下が必須
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 水栓の仕様 | □ |  | □
2バルブ以外。
台所・洗面：水優先吐水
浴室ｼｬﾜｰ：手元止水
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 浴槽の仕様 | □ |  | □
給湯機が追焚機能付の
場合、高断熱浴槽である
ことが必須
照明設備 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 照明設備の設置位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 取扱説明書
|  |  | □ | 納入仕様書
|  |  | □ | 施工図 | □ | 有 |  | □ | 照明設備の種類 | □ |  | □
|  |  | □ | 製作図 |  |  |  |  | ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ手元灯を除き
|  |  | □ | [5 empty] | すべてLED照明
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 調光・人感センサー・多 | □ |  | □
灯分散照明方式の仕様
玄関、トイレ、洗面・脱
衣所、廊下、階段のうち
1ヶ所以上に人感センサー
必須
発電設備 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 太陽電池の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | JET又はIECの認証を受け
|  |  | □ | 取扱説明書 |  |  |  |  | ものであるか
|  |  | □ | 施工図 | □ | 有 |  | □ | 太陽電池アレイの | □ |  | □
|  |  | □ | [5 empty] | 設置方法・位置
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | パワーコンディショナー | □ |  | □
の性能
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 停電時の電気供給機能 | □ |  | □
及び地絡検知機能を有し
たものであること
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
Note on AM4: 仕様規定と性能規定でシートが分かれています。 こちらは仕様規定になります。

## 性能規定
参考様式（第16条第１項関係）
東京ゼロエミ住宅施工状況報告書（性能規定）
集合住宅等における単位住戸の番号※
工事を完了した住宅の名称※
工事を完了した住宅の所在地※
工事施工者※
検査を実施した年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
検査員氏名
性能規定の基準による適合の確認
検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
| 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 対象の 有無 |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[10 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
主たる居室、居室 | □ | 有 | □ |  | □ | 有 |  | □ | 主たる居室、居室 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
及び非居室の面積 | [8 empty] | 及び非居室の面積
躯体の断熱性能等 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 床の断熱 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | 断面構成
|  |  | □ | 工事写真
|  |  | □ | カタログ | □ | 有 |  | □ | 土間床等の断熱 | □ | □ | □
|  |  | □ | 梱包材 |  |  |  |  | 断面構成
□
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 屋根又は天井の断熱 | □ | □ | □
断面構成
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 外壁の断熱 | □ | □ | □
断面構成
開口部の断熱性能等 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 窓等の熱貫流率 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | 仕様等
|  |  | □ | カタログ
|  |  | □ | 梱包材 | □ | 有 |  | □ | ドアの熱貫流率 | □ | □ | □
|  |  | □ | 窓ラベル |  |  |  |  | 仕様等
□
□
開口部の日射遮蔽措置 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | ひさし・軒等の状態 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 出荷証明書
|  |  | □ | カタログ
|  |  | □ | 窓ラベル | □ | 有 |  | □ | 付属部材の | □ | □ | □
|  |  | □ | [5 empty] | 設置状態
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 窓の日射侵入率 | □ | □ | □
仕様等
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
| 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 対象の 有無 |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[10 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
通風の利用 | □ | 有 | □ |  | □ | 有 |  | □ | 開口部の位置・種類等 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
蓄熱の利用 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 材料の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 工事写真
□
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 蓄熱部位の範囲 | □ | □ | □
床下空間を経由して | □ | 有 | □ | 工事写真 | □ | 有 |  | □ | 換気方式、外気が経由 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
外気を導入する |  |  | □ | [5 empty] | する面積割合
換気方式の採用
暖房設備 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 暖房設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 工事写真
|  |  | □ | 取扱説明書
|  |  | □ | 施工図 | □ | 有 |  | □ | 暖房設備の設置位置 | □ |  | □
□
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 暖房設備の性能 | □ |  | □
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 電気ヒーター暖房器又は | □
電気蓄熱暖房器を使用し
ていないこと
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 床暖房の敷設範囲・ | □ | □ | □
上面放熱率
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 温水配管の断熱措置 | □ |  | □
（温水式暖房の場合）
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 配管が通過する空間 | □ |  | □
（温水式暖房の場合）
冷房設備 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 冷房設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 工事写真
|  |  | □ | 取扱説明書
|  |  | □ |  | □ | 有 |  | □ | 冷房設備の設置位置 | □ |  | □
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 冷房設備の性能 | □ |  | □
換気設備 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 換気設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 工事写真
|  |  | □ | 取扱説明書
|  |  | □ |  | □ | 有 |  | □ | 換気設備の設置位置 | □ |  | □
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 換気設備の性能 | □ |  | □
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
| 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 対象の 有無 |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[10 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
給湯設備 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 熱源機の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 工事写真
|  |  | □ | 取扱説明書
|  |  | □ | 納入仕様書 | □ | 有 |  | □ | 熱源機の性能 | □ |  | □
|  |  | □ | 施工図
□
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 配管の方式・仕様 | □ | □ | □
ヘッダー方式・分岐後の
配管径13A以下が必須
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 水栓の仕様 | □ |  | □
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 浴槽の仕様 | □ |  | □
給湯機が追焚機能付の
場合、高断熱浴槽である
ことが必須
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 太陽熱給湯設備の種類 | □ |  | □
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 集熱部の仕様 | □ |  | □
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 貯湯タンクの容量 | □ |  | □
（ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑの場合）
照明設備 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 照明設備の設置位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 取扱説明書
|  |  | □ | 納入仕様書
|  |  | □ | 施工図 | □ | 有 |  | □ | 照明設備の種類 | □ |  | □
|  |  | □ | 製作図 |  |  |  |  | ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ手元灯を除き
|  |  | □ | [5 empty] | すべてLED照明
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 調光・人感センサー・多 | □ |  | □
灯分散照明方式の仕様
玄関、トイレ、洗面・脱
衣所、廊下、階段のうち
1ヶ所以上に人感センサー
必須
発電設備 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 有 |  | □ | 太陽電池の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | JET又はIECの認証を受け
|  |  | □ | 取扱説明書 |  |  |  |  | ものであるか
|  |  | □ | 施工図 | □ | 有 |  | □ | 太陽電池アレイの | □ |  | □
|  |  | □ | [5 empty] | 設置方法・位置
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | パワーコンディショナー | □ |  | □
の性能
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 停電時の電気供給機能 | □ |  | □
及び地絡検知機能を有し
たものであること
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | コージェネレーションの | □ |  | □
種類
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
Note on AM4: 仕様規定と性能規定でシートが分かれています。 こちらは性能規定になります。