## 第一面
設計内容説明書（長期）－ 併用住宅用（共通） | [6 empty] | 第一面
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
評価員氏名
認定書等の活用状況
|  |  |  | 性能表示事項 | 認定書等 | 認定番号等
の種類
１．構造躯体の劣化対策 |  |  |  | 劣化対策等級（構造躯体等） | 特 認
型 式
認証書
確認書
証明書
２．耐震性 |  |  |  | 耐震等級（倒壊等防止） | 特 認
型 式
認証書
確認書
証明書
４．維持管理・更新の |  |  |  | 維持管理対策等級（専用配管） | 特 認
容易性 |  |  |  |  | 型 式
認証書
確認書
証明書
６．省エネルギー対策 |  |  |  | 断熱等性能等級 | 特 認
|  |  |  | 一次エネルギー消費量等級 | 型 式
認証書
確認書
証明書
認定書等の種類
※ | 特 認 | ： | 特別評価方法認定書
※ | 型 式 | ： | 住宅型式性能認定書
※ | 認証書 | ： | 型式住宅部分等製造者認証書
※ | 確認書 | ： | 住宅型式性能確認書
※ | 証明書 | ： | 同等性確認の結果の証明書

## 木造第二面
設計内容説明書（長期）－ 併用住宅用（木造軸組・枠組壁工法） | [22 empty] | 第二面
１．構造躯体等の劣化対策
認定事項等 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
劣化対策等級 |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用 | [15 empty] | 評価員
(構造躯体等) |  | 外壁の軸組等 | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等(真壁構造で90cm以上の軒の出がある場合を含む) | [13 empty] | □ | 仕上表 | 記入欄
|  |  | (地面から1m) | 柱 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理(現場処理可) | [11 empty] | □ | 仕様書 |  | □
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [11 empty] | □ | 立面図
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1＋小径12.0㎝以上 | [11 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | □ | 伏図等
|  |  |  | 軸材・ |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理(現場処理可) | [11 empty] | □
|  |  |  | 下地材 |  | □ | 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | □
|  |  |  | 合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理(現場処理可)
|  |  |  | □ | K3以上の薬剤処理(工場処理)
|  |  |  | □ | その他
|  | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り
|  |  | 処理 | □ | K3以上の薬剤処理(工場処理)
|  |  |  | □ | 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
|  |  |  | □ | その他
|  | 浴室・脱衣室 | 防水上の措置 | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
|  | の防水 |  |  |  |  | □ | その他
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[7 empty] | □ | その他
|  | 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置 |  |  | ( | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 )
[7 empty] | → | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  | □ | その他
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | → | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム |  | □ | その他
|  | 措置等 | 防湿措置・ | □ | 換気措置 |  |  | → | □ | 換気口 |  |  |  | □ | ねこ土台 |  | □ | その他
|  |  | 床下換気措置 | □ | 基礎断熱工法
|  | 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 (換気措置による)
|  |  | の措置 | □ | 小屋裏 無 (屋根断熱工法・その他の措置)
|  | 点検措置 | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
|  |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上点検に支障のない範囲で
|  |  | 有効高さ |  | 上記寸法に満たない部分の有無
[5 empty] | ( | □ | 無 |  | □ | 有 | )
２．耐震性
認定事項等 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
耐震等級 |  | 構造躯体 | 認定書等 | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用 | [15 empty] | 評価員
(倒壊等防止) |  |  | 構造躯体 | □ | 壁量計算等 | [13 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
□ | 等級3 |  | (１－１) |  | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [9 empty] | □ | 伏図等 |  | □
□ | 等級2 | [6 empty] | □ | スパン表 | [9 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | 基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [9 empty] | □ | 認定書(基準法)
[8 empty] | □ | スパン表 | [9 empty] | □
[5 empty] | 2025年4月1日～2026年3月31日までの申請にあっては、 | [13 empty] | □
壁量基準に係る経過措置の適用有無を選択ください。
[5 empty] | □ | 適用無(新基準) |  |  |  |  | □ | 適用有(旧基準)※等級3へ適合が必要
|  |  |  | □ | 許容応力度計算
[5 empty] | □ | 偏心率0.3以下
|  |  |  | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討(告1540号第11第2号)
|  |  |  | □ | 許容応力度計算(告1540号第11第3号)
|  |  |  | □ | その他の計算方法
|  |  |  | □ | 大臣認定書(基準法)の活用
|  |  | 限界耐力計算 | □ | 限界耐力計算による
|  |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
その他 |  | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
(地震に対する構造 |  |  | (１－３) |  | □ | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | □ | その他
躯体の倒壊等防止) |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
Note on P32: ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
Note on P33: ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック
Note on P34: ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック
Note on P55: 軸組の場合に記入
Note on Q56: 軸組の場合に記入
Note on P57: 枠組の場合に記入
Note on P58: 枠組の場合に記入

## 鉄骨第二面
設計内容説明書（長期）－ 併用住宅用（鉄骨造） | [22 empty] | 第二面
１．構造躯体等の劣化対策
認定事項等 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
劣化対策等級 |  | 認定書等 |  |  | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用 | [14 empty] | 評価員
(構造躯体等) |  | 構造躯体 |  | 鋼材の厚さ | 一般部 | [13 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
|  |  |  | (最小) |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [9 empty] | □ | その他 | □ | 平面図 |  | □
[5 empty] | 柱脚部 |  |  | ※地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [10 empty] | □ | 立面図
[6 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [9 empty] | □ | その他 | □ | 断面図
[5 empty] | その他 |  |  | ※柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [10 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [9 empty] | □ | その他 | □ | 伏図等
|  | 床下防湿 |  | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | → | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | □ | その他 | □
|  | 措置等 |  | 防湿措置・ | □ | 換気措置 |  |  | → | □ | 換気口 |  |  |  | □ | ねこ土台 | □ | その他 | □
|  |  |  | 床下換気措置 | □ | 基礎断熱工法
|  | 小屋裏換気 |  | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 (換気措置による)
|  |  |  | の措置 | □ | 小屋裏 無 (屋根断熱工法・その他の措置)
|  | 点検措置 |  | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
|  | □ | 該当なし | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  | (防錆の追加 |  | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上
|  | 措置による) |  | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[6 empty] | ( | □ | 無 |  | □ | 有 | )
２．耐震性
認定事項等 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
耐震等級 |  | 構造躯体 |  | 認定書等 | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用 | [14 empty] | 評価員
(倒壊等防止) |  |  |  | 構造躯体 | 構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [7 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
□ | 等級3 |  |  | (１－１) | [5 empty] | □ | 保有水平耐力計算(ルート３) | [7 empty] | □ | 伏図等 |  | □
□ | 等級2 | [8 empty] | □ | 許容応力度等計算(ルート２) | [7 empty] | □ | 計算書
[10 empty] | □ | 許容応力度計算(ルート１) | [7 empty] | □ | 認定書(基準法)
[10 empty] | □ | その他の計算方法 | [7 empty] | □
[10 empty] | □ | 大臣認定書(基準法)の活用 | [7 empty] | □
|  |  |  | 限界耐力計算 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
その他 |  | 免震 |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
(地震に対する構造 |  |  |  | (１－３) |  | □ | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | □ | その他
躯体の倒壊等防止) |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
Note on P17: ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
Note on P18: ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック
Note on P19: ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック

## RC第二面
設計内容説明書（長期）－ 併用住宅用（鉄筋コンクリート造） | [20 empty] | 第二面
１．構造躯体等の劣化対策
認定事項等 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
劣化対策等級 |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用 | [13 empty] | 評価員
(構造躯体等) |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｾﾒﾝﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ種類 | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | □ | 仕様書 | 記入欄
|  |  | ･ｾﾒﾝﾄ種類 | ｾﾒﾝﾄの種類 |  |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ | □ | 伏図等 |  | □
[7 empty] | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | □ | 高炉ｾﾒﾝﾄ | □
[7 empty] | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [8 empty] | □
|  |  | 水セメント比 | 水セメント比 |  |  | □ | 45％以下 |  |  | □ | 50％以下
|  |  | ・最小かぶり | 最小かぶり厚さ |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
厚さ
|  | 部材の設計 | 設計かぶり | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
|  | ・配筋 | 厚さ
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄの品質 | スランプ | □ | Fq等が33N/mm2未満の場合、スランプ18cm以下
|  |  |  | □ | Fq等が33N/mm2以上の場合、スランプ21cm以下
|  |  |  | □ | その他、大臣認定書、又はJASS5(2018)解説表3.2の値等
|  |  |  | ※ | Fq等：JASS5における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
|  |  | 単位水量 | □ | 185kg/m3 以下 |  |  | □ | その他
|  |  | 空気量 | □ | 4～6％ |  |  | □ | その他
|  | 施工計画 | ｺﾝｸﾘｰﾄの | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
|  |  | 充填方法等 | □ | JASS5-7節、8節に準拠 | [5 empty] | □ | その他
２．耐震性
認定事項等 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
耐震等級 |  | 構造躯体 | 認定書等 | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用 | [13 empty] | 評価員
(倒壊等防止) |  |  | 構造躯体 | 構造計算方法 |  |  | □ | 限界耐力計算 | [8 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
□ | 等級3 |  | (１－１) |  |  |  | □ | 保有水平耐力計算(ルート３) | [8 empty] | □ | 伏図等 |  | □
□ | 等級2 | [5 empty] | □ | 許容応力度等計算(ルート２) | [8 empty] | □ | 計算書
[7 empty] | □ | 許容応力度計算(ルート１) | [8 empty] | □ | 認定書(基準法)
[7 empty] | □ | その他の計算方法 | [8 empty] | □
[7 empty] | □ | 大臣認定書(基準法)の活用 | [8 empty] | □
|  |  | 限界耐力計算 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
その他 |  | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
(地震に対する構造 |  |  | (１－３) |  | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  | □ | その他
躯体の倒壊等防止) |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成

## 第三面
設計内容説明書（長期）－ 併用住宅用（共通） | [11 empty] | 第三面
４．維持管理・更新の容易性
認定事項等 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理対策等級 |  | 共用配管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ内 | □ | 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への埋め込み無し |  |  | □ | 仕上表 | 評価員
(共用配管) |  |  | 埋込み配管 |  | (モルタル、コンクリートブロックを含む) |  |  | □ | 配置図 | 記入欄
(ガス管を除く) |  | 地中埋設管 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し |  |  | □ | 平面図 |  | □
□ | 該当なし |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 |  | □ | 矩計図
|  | 共用排水管 | 排水管の | 共用立管の掃除口 |  |  |  | □ | 構造図
|  |  | 清掃措置 | □ | 屋上階又は最上階、最下階及び3階以内おきの中間階又は |  |  | □ | 設備図
[5 empty] | 15m以内毎に設置横主管の掃除口 |  |  | □
□
|  |  |  | □ | 15ｍ以内毎に設置(清掃に支障が生じる場合を除く)
|  | 配管点検口 | 主要接合部等 | □ | 給水管、排水管及び給湯管の主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
|  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である
|  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  | 横主管 | 設置位置 | □ | 給水管、排水管及び給湯管の横主管が共用部分に設けられている
|  | の設置位置 | 到達経路 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
※区分所有住宅以外の場合に適用可能
|  | 配管補修 | 設置位置 | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な
|  | の措置 |  |  | 開口を持つPSに設置
|  |  |  | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用 |  | (維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
更新対策等級 |  | 共用排水管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ内 | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し |  |  | □ | 仕上表 | 評価員
(共用排水管) |  |  | 埋込み配管 |  | (モルタル、コンクリートブロックを含む) |  |  | □ | 配置図 | 記入欄
□ | 該当なし |  | 埋設管上の | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し |  |  | □ | 平面図 |  | □
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 |  | □ | 矩計図
|  |  | 横主管の | □ | 排水横主管が共用部に設けられている |  |  | □ | 構造図
|  |  | 設置位置等 | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている |  |  | □ | 設備図
[5 empty] | (仕上材等の軽微な除去により到達可能なものを含む) |  |  | □
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置) |  |  | □
※区分所有住宅以外の場合に適用可能
|  |  | 排水管の | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が
|  |  | 設置位置 |  | 行える開口を持つＰＳに設置(仕上材等の軽微な除去により
更新可能なものを含む)
|  |  |  | □ | ただし書き規定を適用 |  | (維持管理の円滑な実施のために必要な措置)
|  |  | 切断工事等 | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート貫通部
|  |  | 軽減措置 |  | のはつり工事を軽減する措置
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保
|  |  | 増設更新 | □ | 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
|  |  | 対応措置 |  | スリーブ等の設置
|  |  |  | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
|  |  |  | □ | 共用排水管の撤去､接続替え､その他更新のための作業空間の確保

## 第四面
設計内容説明書（長期）－ 併用住宅用（共通） | [11 empty] | 第四面
３．可変性
認定事項等 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
可変性 |  | 構造躯体 |  | 躯体天井高 | 併用住宅のため該当なし |  |  |  |  | 評価員
記入欄
□
４．維持管理・更新の容易性
認定事項等 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理対策等級 |  | 専用配管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内 | □ | 給水管、排水管、給湯管のコンクリート内への埋め込み無し |  | □ | 仕上表 | 評価員
(共用配管) |  |  |  | 埋込み配管 |  | (コンクリートブロックを含む) |  | □ | 配置図 | 記入欄
(ガス管を除く) |  |  |  | 他住戸内の | □ | 給水管、排水管及び給湯管の他住戸専用部内への設置無し |  | □ | 平面図 |  | □
|  |  |  | 専用部内 | □ | ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置) |  | □ | 基礎伏図
|  |  |  | の設置 |  | ※区分所有住宅以外の場合に適用可能 |  | □ | 構造図
|  | 地中埋設管 |  | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し |  | □ | 設備図
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | □
|  | 排水管の |  | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である |  | □
|  | 性状等 |  | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  | 専用排水管 |  | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
清掃措置
|  | 配管点検口 |  | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
５．高齢者等対策
認定事項等 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
高齢者等配慮対策 |  | 共用廊下 |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合 |  | □ | 仕上表 | 評価員
等級 |  | □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 平面図 | 記入欄
(共用部分) | [7 empty] | □ | 矩計図 |  | □
□ | 該当なし | 共用階段 |  | 勾配等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm |  | □ | 階段図
|  | □ | 該当なし |  | □ | エレベーター利用可能 |  | □ | ＥＶ図
|  |  |  | 蹴込み | □ | 蹴込30mm以下 |  | □
[5 empty] | □ | エレベーター利用可能 |  | □
|  |  |  | 形式等 | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
|  |  |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の
基準に適合
|  |  |  | 幅員 | □ | エレベーターを利用できない場合、有効幅員900㎜以上
|  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ利用 | □ | 認定対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
|  | □ | 該当なし |  |  | 到達できる
[5 empty] | □ | 認定対象住戸から建物出入口のある階まで共用階段(1階分の
移動に限る)を利用し到達できる
|  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ仕様 | □ | 出入口幅800mm以上
|  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
の広さ

## 木造鉄骨第五面
設計内容説明書（長期）－ 併用住宅用（木造軸組・枠組壁工法・鉄骨造） | [12 empty] | 第五面
６．省エネルギー対策
性能表示事項 |  |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
断熱等性能等級 |  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用(住宅) |  |  |  |  | 評価員
[5 empty] | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用(住宅の部分) |  |  |  |  | 記入欄
( | ) | 地域 | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 |  |  | □ | 仕上表 |  | □
[5 empty] | □ | 仕様基準 |  |  | □ | 平面図
|  |  | 性能基準を | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 |  |  | □ | 立面図
|  |  | 適用する場合 | 熱貫流率 |  |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηACの基準に適合 |  |  | □ | 建具表
|  |  |  | 日射熱取得率 |  |  |  |  | □ | 計算書
|  |  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用 |  |  | □
|  |  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載) | □
[5 empty] | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用
|  |  |  | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り(繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置)
[5 empty] | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)
[5 empty] | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用

## RC第五面
設計内容説明書（長期）－ 併用住宅用（鉄筋コンクリート造） | [12 empty] | 第五面
６．省エネルギー対策
性能表示事項 |  |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
断熱等性能等級 |  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用(住宅) |  |  |  |  | 評価員
[5 empty] | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用(住宅の部分) |  |  |  |  | 記入欄
( | ) | 地域 | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 |  |  | □ | 仕上表 |  | □
[5 empty] | □ | 仕様基準 |  |  | □ | 平面図
|  |  | 性能基準を | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 |  |  | □ | 立面図
|  |  | 適用する場合 | 熱貫流率 |  |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηACの基準に適合 |  |  | □ | 建具表
|  |  |  | 日射熱取得率 |  |  |  |  | □ | 計算書
|  |  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用 |  |  | □
|  |  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載) | □
[5 empty] | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用
|  |  |  | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り(繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置)
[5 empty] | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)
[5 empty] | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用
|  |  |  | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着(内断熱工法の場合のみ)
|  |  | 熱橋部対策 |  | □ | 断熱補強有り | □ | 認定書等(品確法・長期優良)の活用
[5 empty] | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)

## 第六面
設計内容説明書（長期）－ 併用住宅用（共通） | [10 empty] | 第六面
性能表示事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設計内容 |  |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
一次エネルギー | 認定書等 |  | □ | 認定書等(長期優良)の活用(住宅) |  |  |  |  | 評価員
消費量等級 |  |  | □ | 認定書等(長期優良)の活用(住宅の部分) |  |  |  |  | 記入欄
| 基本的事項等 | 適用する基準 | □ | 性能基準 |  |  | □ | 仕上表 |  | □
|  |  | □ | 仕様基準 |  |  | □ | 仕様書
|  | 居室および | 床面積の合計 |  | □ |  | □ | 面積表
|  | 非居室の面積 | 主居室の面積 |  |  | Webプログラム出力票による | □
|  |  | その他の居室の面積 |  |  |  | □
| 外皮 | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力票による |  |  | □ | 仕上表
| 暖冷房 | 暖房方式 |  |  |  |  | □ | 仕様書
|  | 冷房方式 |  |  |  |  | □ | 平面図
| 換気 | 換気設備方式 |  |  |  |  | □ | 機器表
|  | 熱交換型 |  |  |  |  | □ | 系統図
| 給湯 | 給湯熱源機 |  |  |  |  | □
|  | 配管 |  |  |  |  | □
水栓
浴槽
太陽給湯
| 照明 | 照明器具
| 発電 | 太陽光発電
の採用
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
ｼｽﾃﾑ