## 建築物エネルギー消費性能確保計画に関する必要書類の確認
建築物エネルギー消費性能確保計画に関する必要書類の確認
※太枠はタリアセンにて用意する所定の書式
確認 | 図書の種類 | 記載事項等 | 部数
弊社書式による提出
□ | 省エネルギー適合性判定 受付票 |  | 1
□ | 計画書（様式第一） ※1 |  | 2
□ | 委任状 | 判定手続きを委任する場合 | 2
□ | 設計内容説明書 | 建築物の性能が基準に適合するものであることの説明 （モデル建物法／標準入力法・主要室入力法） | 2
確認 | 図書の種類 | 記載事項等 | 部数
その他設計図書等
□ | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | 2
□ | 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、及び省エネ性能の確保に資する建築設備の位置 | 2
□ | 仕様書（仕上表を含む。） | 部材の種別及び寸法、省エネ性能確保設備の種別 | 2
□ | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、天井の高さ、壁の位置及び種類開口部の位置及び構造、省エネ性能確保設備の位置 | 2
□ | 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物各部分の寸法及び算式 | 2
□ | 用途別面積図 | 用途別の床面積 | 2
□ | 立面図 | 縮尺、外壁及び開口部の位置、省エネ性能確保設備の位置 | 2
□ | 断面図 又は 矩計図 | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ及び構造、床の高さ及び構造、床下及び基礎の構造 | 2
□ | 各部詳細図 | 縮尺、外壁、開口部、床、屋根、その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 | 2
□ | 各種計算書 | 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 | 2
□ | 空気調和設備図 ※2 | 【機器表／系統図／各階平面図／制御図】 空調設備機器の種別、位置及び連結先、仕様、有効範囲、数及び制御方法 | 2
□ | 機械換気設備図 ※2 | 【機器表／系統図／各階平面図／制御図】 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置及び連結先、仕様、数 及び制御方法 | 2
□ | 照明設備図 ※2 | 【機器表／各階平面図／制御図】 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | 2
□ | 給湯設備図 ※2 | 【機器表／系統図／各階平面図／制御図】 給湯設備、太陽熱を給湯に利用するための設備、節湯器具の種別、位置 及び連結先、仕様、配管に講じた保温のための措置、数及び制御方法 | 2
□ | 昇降機設備図 | 【仕様書／各階平面図】 昇降機の種別、数、積載量、位置、定格速度及び速度制御方法 | 2
□ | 省エネ性能の確保 に資する建築設備図 ※2 | 【機器表／系統図／各階平面図／制御図】 空気調和設備等以外の省エネ性能の確保に資する建築設備の種別、位置 及び連結先、仕様、数及び制御方法 | 2
□ | その他建築設備等の図面 | その他建築設備等及び措置の位置、種別、台数及び性能 | 2
□ | その他各必要資料 | 各性能を証明する資料、その他審査に必要な図書として要求するもの | 2
(注意)
※1 … 計画通知物件の場合は「計画通知書（様式第二）」を提出
※2 … 住戸を含む複合建築物においては、当該住戸部分については【機器表】のみで可