## シックハウス対策
シックハウス対策
【内装仕上げの制限】
□ | 内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材は、すべてF☆☆☆☆である。
(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDF、壁紙、断熱材接着剤、仕上塗料等)
【換気設備設置の義務付け】
□ | 住宅等の居室 | … | 0.5 回/h 以上
□ | 上記以外の居室 | … | 0.3 回/h 以上
階数 | 室名 |  | 床面積(㎡) | 天井高(m) | 気積(㎥) |  | 換気種別 | 給気機による 給気量(㎥/ｈ) | 排気機による 排気量(㎥/ｈ) | 換気回数(回/h)
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
※1 換気経路が分かるように換気図には換気扇位置、給気口、排気口、ドアガラリ、アンダーカットの位置を図示
（ドアガラリ、アンダーカットを設ける場合は、換気図にサイズ又は大きさ 『ドアガラリ:100c㎡』 又は
『アンダーカット:1.0cm以上』 を明記して下さい。）
（一体空間となる非居室や換気経路となる廊下・便所なども居室同等に換気対象となります。）
※2 換気種別の欄には、該当する換気種別を選択
（Ⅰ種:給気ファン＋排気ファン、Ⅱ種:給気ファン＋自然排気口、Ⅲ種:自然給気口＋排気ファン）
※3 設計換気量の欄には、ダクト抵抗等による圧力損失を考慮した給気量及び排気量を記入し、選定した換気機器の
特性曲線図（P-Q図）を添付して下さい。
※4 上記の様な換気計算を換気図等に記載がある場合は、表1を省略することできます。
【天井等の制限】
□ | 天井裏等のホルムアルデヒド建材はF☆☆☆☆とする。
□ | 気密層又は通気止めを設けて天井裏等と居室を区画する。
□ | 居室空気圧が天井裏等の空気圧以上となるよう機械換気設備を設ける。
設計者資格
設計者氏名

## シックハウス関連書類-1
シックハウス関連書類-1
□ | 住宅等の居室 | … | 0.5 回/h 以上
□ | 上記以外の居室 | … | 0.3 回/h 以上
イ【居室毎の機械換気設備】
階数 | 室名 |  | 床面積(㎡) | 天井高(m) | 気積(㎥) |  | 換気種別 | 給気機による 給気量(㎥/ｈ) | 排気機による 排気量(㎥/ｈ) | 換気回数(回/h)
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
※1 換気経路が分かるように換気図には換気扇位置、給気口、排気口、ドアガラリ、アンダーカットの位置を図示
（ドアガラリ、アンダーカットを設ける場合は、換気図にサイズ又は大きさ 『ドアガラリ:100c㎡』 又は
『アンダーカット:1.0cm以上』 を明記して下さい。）
（一体空間となる非居室や換気経路となる廊下・便所なども居室同等に換気対象となります。）
※2 換気種別の欄には、該当する換気種別を選択
（Ⅰ種:給気ファン＋排気ファン、Ⅱ種:給気ファン＋自然排気口、Ⅲ種:自然給気口＋排気ファン）
※3 設計換気量の欄には、ダクト抵抗等による圧力損失を考慮した給気量及び排気量を記入し、選定した換気機器の
特性曲線図（P-Q図）を添付して下さい。
※4 上記の様な換気計算を換気図等に記載がある場合は、表1を省略することできます。
設計者資格
設計者氏名

## シックハウス関連書類-2
シックハウス関連書類-2
・確認申請書 別記第2号様式（第四面）建築物別概要【8.建築設備の種類】の欄に関して添える別紙
ロ【天井裏等への措置】
階数 | 室 名 | 措 置 の 箇 所
|  | 小屋裏(天井裏) | 床裏 | 間仕切壁(1) |  | 間仕切壁(2) | 収納・ｸﾛｰｾﾞｯﾄ | その他
※1 天井裏等の措置はいずれかの対策が必要です。
①建材はＦ☆☆☆以上を使用
②気密層・通気止め
③換気設備の設置
※2 上記の様な使用建材の等級や措置を平面図等に記載がある場合は、表2を省略することができます。
設計者資格
設計者氏名

## シックハウス関連書類-3
シックハウス関連書類-3
・確認申請書 別記第2号様式の添付図書 表1(に)項 使用材料表
・居室の区分 |  | … | □ | 住宅等の居室 |  | □ | 住宅等以外の居室
・換気回数 |  | … | □ | 0.7回/h以上 |  | □ | 0.5回/h以上 |  | □ | 0.3回/h以上
階数 | 室名(室面積) |  |  | 内装の仕上げの部分 | 使用建築材料 （特定建材） |  |  | ホルム アルデヒド 建材種別 | 使用面積 (㎡) |  | 面積 係数 | 使用面積小計 (㎡) | 使用面積合計 (㎡)
天井
壁
床
| （ |  | ㎡） | 建具
天井
壁
床
| （ |  | ㎡） | 建具
天井
壁
床
| （ |  | ㎡） | 建具
天井
壁
床
| （ |  | ㎡） | 建具
天井
壁
床
| （ |  | ㎡） | 建具
天井
壁
床
| （ |  | ㎡） | 建具
天井
壁
床
| （ |  | ㎡） | 建具
天井
壁
床
| （ |  | ㎡） | 建具
天井
壁
床
| （ |  | ㎡） | 建具
天井
壁
床
| （ |  | ㎡） | 建具
※記入上の注意
1. 使用材料は以下から選択してください
A. 合板、B. 木質系フローリング、C. 構造用パネル、D. 集成材、E. 単板積層材（LVL）、F. MDF、G. パーティクルボード
H. その他の木質建材、I. ユリア樹脂板、J. 壁紙、K. 接着剤（現場施工・2次加工）、L. 保温材、M. 緩衝材、N. 断熱材
O. 塗料（現場施工）、P. 仕上塗材（現場施工）、Q. 接着剤（現場施工）
2. 使用材料の種別は以下から選択してください
A．F☆☆☆☆：規制対象外建材を使用 B．F☆☆☆：第3種建材を使用 C．F☆☆：第2種建材を使用 D．気密層又は通気止め措置
E．天井裏等を機械換気
3. 換気エリア別に作成してください。
4. 内装仕上げの部分には、造り付け家具、建具、化粧台等、面的な部分を含みます。
5. 規制対象外材料（F☆☆☆☆）のみを使用する場合は、使用建築材料表又は設計図書にその旨を明記することで使用面積の計算は不要です。
設計者資格
設計者氏名