## 省エネ基準工事監理報告書（モデル建物法）
省エネ基準工事監理報告書
（モデル建物法）
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
日本タリアセン株式会社 |  |  | 様
工事の監理状況を報告します。この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者：
物件概要
建築主
工事名称
敷地の地名地番
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
項目 |  | 報告事項 |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 |  | 確認結果
1.外皮 |  | ①断熱材の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
|  | ②窓の仕様、設置状況 （ブラインドボックス、庇の設置状況を含む。） |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
2.空気調和設備 |  | ①熱源機の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
|  | ②全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
|  | ③全熱交換器のバイパス制御（自動換気切替機能） の設置状況 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
|  | ④予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
|  | ⑤2次ポンプの変流量制御の設置状況 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
|  | ⑥空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
3.換気設備 |  | ①換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
|  | ②送風量制御の設置状況 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
4.照明設備 |  | ①照明器具の消費電力、台数および設置状況 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
|  | ②各種制御の設置状況 【在室検知制御・タイムスケジュール制御・初期照度補正制御・昼光連動 調光制御・明るさ感知による自動点滅制御・照度調整調光制御】 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
5.給湯設備 |  | ①熱源機器の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
|  | ②給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
|  | ③節湯器具の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
6.昇降機設備 |  | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
7.太陽光発電設備（売電分を除く。） |  | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  |  | A・B・C |  | 適・不適
・
・
（注意）
1.本様式は、「モデル建物法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理
を対象としています。
2.計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
3.「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第1条第1項に規定する図書のうち、工事監理で照合
を行った図書を記載してください。
4.「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた
具体的な書類を記載してください。
A：目視による立会確認 B:計測等によつ立会確認 C:施工計画書・試験成績書等による確認