## 評価方法
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価員氏名
評価方法及び認定書等
項目 |  | 性能表示事項 |  |  | 評価方法 | 認定番号等
１． |  | １－１．耐震等級（倒壊等防止）
構造の安定 |  | １－２．耐震等級（損傷防止）
に関すること |  | １－３．その他
１－４．耐風等級
１－５．耐積雪等級
１－６．地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
１－７．基礎の構造方法及び形式等
２． |  | ２－１．感知警報装置設置等級（自住戸火災時）
火災時の安全 |  | ２－４．脱出対策（火災時）
に関すること |  | ２－５．耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部）
２－６．耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部以外）
３． |  | ３－１．劣化対策等級（構造躯体等）
劣化の軽減
に関すること
４． |  | ４－１．維持管理対策等級（専用配管）
維持管理・更新への
配慮に関すること
５． |  | ５－１．断熱等性能等級
温熱環境・エネルギー
消費量に関すること
５－２．一次エネルギー消費量等級
６． |  | ６－１．ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等）
空気環境 |  | ６－２．換気対策
に関すること
７． |  | ７－１．単純開口率
光・視環境 |  | ７－２．方位別開口比
に関すること
８． |  | ８－４．透過損失等級（外壁開口部）
音環境
に関すること
９． |  | ９－１．高齢者等配慮対策等級（専用部分）
高齢者等への配慮
に関すること
10． |  | 10－１．開口部の侵入防止対策
防犯
に関すること
評価方法の種類
Ａ | 評価方法基準 |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関する評価の方法の基準
Ｂ | 特別評価方法認定 |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは
構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定すること
Ｃ | 住宅型式性能認定 |  | ： | 住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従って評価し、当該型式が日本住宅性能
表示基準に従って表示すべき性能を有する旨を認定すること
Ｄ | 型式住宅部分等 |  | ： | 規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるものの製造又は新築をするものについて、
| 製造者の認証 |  |  | 当該型式住宅部分等の製造者としての認証をおこなうこと

## 木造構造
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）
性能表示事項 |  | 自己評価 |  | 確認項目 | 設計内容説明書 | [19 empty] | 設計内容
|  | 結果 |  |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１－１ |  | 等級 |  | 構造躯体 | 構造躯体 | □ | 認定書等(品確法)の活用 | [17 empty] | 評価員
耐震等級 | [5 empty] | □ | 壁量計算等 | [15 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
(倒壊等防止) | [6 empty] | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [6 empty] | □ | スパン表 |  |  |  | □ | 伏図等 |  | □
□ | 評価対象外 | [5 empty] | 基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [6 empty] | □ | スパン表 |  |  |  | □ | 計算書
[10 empty] | □ | 基準法の規定 | [11 empty] | □ | 認定書(基準法)
[7 empty] | 2025年4月1日～2026年3月31日までの申請にあっては、 | [15 empty] | □
[7 empty] | 壁量基準に係る経過措置の適用有無を選択ください。 | [15 empty] | □
[7 empty] | □ | 適用無(新基準) | [5 empty] | □ | 適用有(旧基準)
１－２ |  | 等級 |  |  |  | □ | 許容応力度計算
耐震等級 | [6 empty] | □ | 偏心率0.3以下
(損傷防止) | [5 empty] | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討(告1540号第11第3号)
□ | 評価対象外 |  |  |  |  | □ | 許容応力度計算 (告1540号第11第3号)
[6 empty] | □ | その他の計算方法
[6 empty] | □ | 大臣認定書(基準法)の活用
[6 empty] | □ | 限界耐力計算
１－３ |  | □ | 免震 |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
その他 | [6 empty] | □ | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | □ | その他
|  | □ | その他 |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
１－４ |  | 等級 |  | 地盤 | 地盤又は杭 | □ | 地盤の許容応力度 | [6 empty] | [ |  |  |  |  | kN/㎡ ] |  |  |  | □ | 仕様書
耐風等級 |  |  |  |  | の許容支持 | □ | 杭状改良地盤 | [15 empty] | □ | 調査書
[5 empty] | 力等及びそ |  | □ | 許容支持力度 | [5 empty] | [ |  |  |  |  | kN/㎡ ] |  |  |  | □
[5 empty] | の設定方法 |  | □ | 許容支持力 | [5 empty] | [ |  |  |  |  | kN/本 ] |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 杭の許容支持力 | [6 empty] | [ |  |  |  |  | kN/本 ]
１－５ |  | 等級 |  |  |  | 地盤調査方法等
耐積雪等級 | [7 empty] | ( | [13 empty] | )
□ | 該当区域外 |  |  |  |  | □ | 地盤改良有
[6 empty] | 方法 |  | ( | [13 empty] | )
１－６ |  | 設計内容 |  | 基礎 | 基礎の構造 | □ | 直接基礎 | [15 empty] | □ | 仕様書
地盤又は杭の許容 |  | 説明欄 |  |  | 方法及び形 |  | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [9 empty] | □ | 伏図等
支持力等及びその |  | と同様 |  |  | 式等 | [6 empty] | □ | その他 |  | ( | [6 empty] | ) | □
設定方法 | [6 empty] | 基礎の形式 |  |  |  |  | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 |  |  | □ | 独立基礎 |  | □
１－７ | [11 empty] | □ | その他 |  | ( | [6 empty] | )
基礎の構造方法 | [5 empty] | □ | 杭基礎 |  |  | 杭種 |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
及び形式等 | [6 empty] | 杭径 |  | [ | [5 empty] | cm ]
[7 empty] | 杭長 |  | [ | [5 empty] | m ]
Note on H7: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on H15: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on AC24: 整数未満は切り捨て
Note on H25: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on AC26: 整数未満は切り捨て
Note on AC27: 整数未満は切り捨て
Note on AC28: 整数未満は切り捨て
Note on H30: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on W30: プルダウンに該当しない場合は手入力
Note on W32: プルダウンに該当しない場合は手入力
Note on X39: ・整数未満は切り捨て ・杭頭部、軸部（節部）、先端部すべて入力してください。直杭についても同様です。
Note on X40: 整数未満は切り捨て

## 鉄骨RC構造
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（鉄骨造・鉄筋コンクリート造）
性能表示事項 |  | 自己評価 |  | 確認項目 | 設計内容説明書 | [17 empty] | 設計内容
|  | 結果 |  |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１－１ |  | 等級 |  | 構造躯体 | 構造躯体 | □ | 認定書等(品確法)の活用 | [15 empty] | 評価員
耐震等級 | [6 empty] | 構造計算方法 |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [8 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
(倒壊等防止) | [10 empty] | □ | 保有水平耐力計算(ルート３) | [8 empty] | □ | 伏図等 |  | □
□ | 評価対象外 | [9 empty] | □ | 許容応力度等計算(ルート２) | [8 empty] | □ | 計算書
１－２ |  | 等級 | [8 empty] | □ | 許容応力度計算(ルート１) | [8 empty] | □ | 認定書(基準法)
耐震等級 | [10 empty] | □ | その他の計算方法 | [8 empty] | □
(損傷防止) | [10 empty] | □ | 大臣認定書(基準法)の活用 | [8 empty] | □
□ | 評価対象外
１－３ |  | □ | 免震 |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
その他 | [6 empty] | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | その他 |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
１－４ |  | 等級 |  | 地盤 | 地盤又は杭 | □ | 地盤の許容応力度 | [5 empty] | [ |  |  |  | kN/㎡ ] |  |  |  | □ | 仕様書
耐風等級 |  |  |  |  | の許容支持 | □ | 杭状改良地盤 | [13 empty] | □ | 調査書
[5 empty] | 力等及びそ |  | □ | 許容支持力度 |  |  |  |  | [ |  |  |  | kN/㎡ ] |  |  |  | □
[5 empty] | の設定方法 |  | □ | 許容支持力 |  |  |  |  | [ |  |  |  | kN/本 ] |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 杭の許容支持力 | [5 empty] | [ |  |  |  | kN/本 ]
１－５ |  | 等級 |  |  |  | 地盤調査方法等
耐積雪等級 | [7 empty] | ( | [11 empty] | )
□ | 該当区域外 |  |  |  |  | □ | 地盤改良有
[6 empty] | 方法 |  | ( | [11 empty] | )
１－６ |  | 設計内容 |  | 基礎 | 基礎の構造 | □ | 直接基礎 | [13 empty] | □ | 仕様書
地盤又は杭の許容 |  | 説明欄 |  |  | 方法及び形 |  | 基礎の構造方法 |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造 | [8 empty] | □ | 伏図等
支持力等及びその |  | と同様 |  |  | 式等 | [5 empty] | □ | その他 |  | ( | [5 empty] | ) | □
設定方法 | [6 empty] | 基礎の形式 |  |  |  | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 |  | □ | 独立基礎 |  | □
１－７ | [10 empty] | □ | その他 |  | ( | [5 empty] | )
基礎の構造方法 | [5 empty] | □ | 杭基礎 |  |  | 杭種 | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
及び形式等 | [6 empty] | 杭径 |  | [ |  |  |  |  | cm ]
[7 empty] | 杭長 |  | [ |  |  |  |  | m ]
Note on H7: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on H11: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on AC17: 整数未満は切り捨て
Note on H18: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on AC19: 整数未満は切り捨て
Note on AC20: 整数未満は切り捨て
Note on AC21: 整数未満は切り捨て
Note on H23: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on W23: プルダウンに該当しない場合は手入力
Note on W25: プルダウンに該当しない場合は手入力
Note on X32: ・整数未満は切り捨て ・杭頭部、軸部（節部）、先端部すべて入力してください。直杭についても同様です。
Note on X33: 整数未満は切り捨て

## 2-1
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [12 empty] | 設計内容
| 結果 |  | 項目 | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
２－１ | 等級 | 感知部分 | 種類 | □ | 住宅用防災報知設備等 | [8 empty] | □ | 仕上表 | 評価員
感知警報装置設置 |  |  |  | □ | 住宅用防災警報器(ネットワーク化) | [8 empty] | □ | 平面図 | 記入欄
等級 |  |  |  | □ | 住宅用防災警報器等 | [8 empty] | □ |  |  | □
(自住戸火災時) |  |  | 設置場所 | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [9 empty] | □
|  |  |  | □ | 寝室 | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 | □ | 階段等
|  | 警報部分 | 音響性能等 | □ | 警報音70dB以上 |  |  | □ | 警報音85dB以上 |  |  | □ | その他
|  |  |  | □ | 150㎡毎設置 |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  | □ | その他
|  |  |  | □ | 居室を有する各階設置
Note on H7: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 2-4
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [11 empty] | 設計内容
|  | 結果 |  | 項目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
２－４ |  | 設計内容 | 脱出対策 | 避難器具の | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [7 empty] | □ | 仕上表 | 評価員
脱出対策(火災時) |  | 説明欄 | (３階以上) | 種類 | □ | 避難器具 | □ | 滑り棒 | □ | 滑り台 | □ | 緩降機 |  | □ | 平面図 | 記入欄
□ | 該当なし | と同様 |  |  |  |  | □ | 避難用ﾀﾗｯﾌﾟ | □ | 避難ロープ | □ | 避難はしご |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 避難橋 | □ | 救助袋 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | その他 | ( | [5 empty] | ）

## 2-5
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [5 empty] | 設計内容
|  | 結果 |  | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
２－５ |  | 等級 | 開口部の | 防火設備の | 外壁の開口部の耐火性能 |  |  | □ | 仕上表 | 評価員
耐火等級 |  |  | 耐火性能 | 仕様等 | 耐火時間 | □ | 60分以上 | □ | 建具表 | 記入欄
(延焼のおそれの |  |  | (耐火性能が |  |  | □ | 20分以上 | □ |  |  | □
ある部分・開口部) |  |  | 最も低い |  |  | □ | その他 | □
□ | 該当なし |  | もの)
Note on H7: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 2-6
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [8 empty] | 設計内容
|  | 結果 |  | 項目 | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
２－６ |  | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用 | [6 empty] | 評価員
耐火等級 |  |  | 外壁・軒裏 | 外壁の構造等 | 外壁の耐火時間 |  | □ | 60分以上 | □ | 45分以上 | □ | 仕上表 | 記入欄
(延焼のおそれの |  |  | の構造 |  |  |  | □ | 20分以上 | □ | その他 | □ | 矩計図 |  | □
ある部分・開口部 |  |  | (耐火性能が | 軒裏の構造等 | 軒裏の耐火時間 |  | □ | 60分以上 | □ |  | □ | 認定書(基準法)
以外) |  |  | 最も低い |  |  |  | □ | 20分以上 | □ | その他 | □
□ | 該当なし |  | もの)
Note on H7: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 木造3-1
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）
性能表示事項 | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [17 empty] | 設計内容
| 結果 |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
３－１ | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用 | [15 empty] | 評価員
劣化対策等級 |  | 外壁の軸組等 | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等(真壁構造で90cm以上の軒の出がある場合を含む) | [13 empty] | □ | 仕上表 | 記入欄
(構造躯体等) |  |  | (地面から1m) | 柱 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理(現場処理可) | [11 empty] | □ | 仕様書 |  | □
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [11 empty] | □ | 立面図
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径12.0㎝ | [11 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1＋小径12.0㎝以上 | [11 empty] | □ | 伏図等
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1 | [11 empty] | □
[6 empty] | □ | 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | □
|  |  |  | 軸材・ |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理(現場処理可)
|  |  |  | 下地材 |  | □ | 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1
|  |  |  | 合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理(現場処理可)
[6 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1
|  |  |  | □ | K3以上の薬剤処理(工場処理)
|  |  |  | □ | その他
|  | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り
|  |  | 処理 | □ | K3以上の薬剤処理(工場処理)
|  |  |  | □ | 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
|  |  |  | □ | その他
|  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
|  | 室の防水 |  |  |  |  | □ | その他
|  |  |  | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[7 empty] | □ | その他
|  | 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置 |  |  | ( | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 )
[7 empty] | → | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  | □ | その他
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | → | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム |  | □ | その他
|  | 措置等 | 防湿措置・ | □ | 換気措置 |  |  | → | □ | 換気口 |  |  |  | □ | ねこ土台 |  | □ | その他
|  |  | 床下換気措置 | □ | 基礎断熱工法
|  | 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 (換気措置による)
|  |  | の措置 | □ | 小屋裏 無 (屋根断熱工法・その他の措置)
|  | 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定
に適合
Note on H7: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on V10: 等級2のみ選択可
Note on V12: 等級2のみ選択可
Note on V16: 等級2のみ選択可
Note on V18: 等級2のみ選択可
Note on T34: ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
Note on T35: ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック
Note on T36: ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック

## 鉄骨3-1
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（鉄骨造）
性能表示事項 | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [13 empty] | 設計内容
| 結果 |  | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
３－１ | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用 | [11 empty] | 評価員
劣化対策等級 |  | 構造躯体 | 鋼材の厚さ | 一般部 | [10 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
(構造躯体等) |  |  | (最小) |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [8 empty] | □ | 平面図 |  | □
[5 empty] | □ | その他特認等 | [8 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | 柱脚部 |  |  | ※地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [7 empty] | □ | 断面図
[5 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [8 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | その他特認等 | [8 empty] | □ | 伏図等
|  |  |  | その他 |  |  | ※柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [7 empty] | □
[5 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [8 empty] | □
[5 empty] | □ | その他特認等
|  | 床下防湿 | 床下地盤面 | □ | 防湿方法 |  |  | → | □ | コンクリート | □ | 防湿フィルム | □ | その他
|  | 措置等 | の防湿措置 | □ | 換気措置 |  |  | → | □ | 換気口 | □ | ねこ土台 | □ | その他
|  |  | ・床下換気 | □ | 基礎断熱工法
措置
|  | 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 (換気措置による)
|  |  | の措置 | □ | 小屋裏 無 (屋根断熱工法・その他の措置)
|  | 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条及び第80条の2の規定に適合
Note on H7: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on T18: ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
Note on T20: ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック
Note on T21: ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック

## RC3-1
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（鉄筋コンクリート造）
性能表示事項 | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [14 empty] | 設計内容
| 結果 |  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
３－１ | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用 | [12 empty] | 評価員
劣化対策等級 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｾﾒﾝﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ種類 | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | □ | 仕様書 | 記入欄
(構造躯体等) |  |  | ･ｾﾒﾝﾄ種類 | ｾﾒﾝﾄの種類 |  |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ | □ | 伏図等 |  | □
[7 empty] | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | □ | 高炉ｾﾒﾝﾄ | □
[7 empty] | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [7 empty] | □
|  |  | 水セメント比 | 水セメント比
|  |  | ・最小かぶり |  | □ | 50％以下 | □ | 55％以下 |  | □ | 60％以下
|  |  | 厚さ | 最小かぶり厚さ
[5 empty] | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
|  | 部材の設計 | 設計かぶり | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
|  | ・配筋 | 厚さ
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄの品質 | スランプ | □ | Fq等が33N/mm2未満の場合、スランプ18cm以下
|  |  |  | □ | Fq等が33N/mm2以上の場合、スランプ21cm以下
|  |  |  | □ | その他、大臣認定書、又はJASS5(2018)解説表3.2の値等
|  |  |  | ※ | Fq等：JASS5における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
|  |  | 単位水量 | □ | 185kg/m3 以下 |  |  | □ | その他
|  |  | 空気量 | □ | 4～6％ |  |  | □ | その他
|  | 施工計画 | ｺﾝｸﾘｰﾄの | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
|  |  | 充填方法等 | □ | JASS5-7節、8節に準拠 |  |  |  |  | □ | その他
|  | その他の構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条、
第79条の3及び第80条の2の規定に適合
Note on H7: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 4-1
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [5 empty] | 設計内容
| 結果 |  | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
４－１ | 等級 | 専用配管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ内 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み |  | □ | 仕上表 | 評価員
維持管理対策等級 |  |  | 埋込み配管 |  | 無し(コンクリートブロックを含む) |  | □ | 配置図 | 記入欄
(専用配管) |  | 地中埋設管 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し |  | □ | 平面図 |  | □
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | □ | 基礎伏図
|  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である |  | □ | 設備図
|  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 |  | □
|  | 専用排水管 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 |  | □
清掃措置
|  | 配管点検口 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
Note on H7: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on T12: 等級3の場合のみ記入
Note on T14: 等級3の場合のみ記入

## 木造鉄骨5-1
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法・鉄骨造）
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [9 empty] | 設計内容
|  |  | 結果 |  | 項目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
５－１ |  |  | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用(住宅) | [7 empty] | 評価員
断熱等性能等級 | [5 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用(住宅の部分) | [7 empty] | 記入欄
|  |  |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [5 empty] | □ | 仕上表 |  | □
( | ) | 地域 | 最高等級の |  |  | □ | 仕様基準 | [5 empty] | □ | 平面図
|  |  | 場合に | 性能基準を | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [5 empty] | □ | 立面図
|  |  | 表示をする | 適用する場合 | 熱貫流率 |  | □ | UAの値を評価書に表示する |  |  | ( | W/㎡K ) | □ | 矩計図
|  |  | UA及びηAC |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηACの基準に適合 | [5 empty] | □ | 建具表
|  |  | の表示値 |  | 日射熱取得率 |  | □ | ηACの値を評価書に表示する |  |  | ( | ) | □ | 計算書
については
|  |  | 設計内容 | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
説明欄
|  |  | と同様 |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)
[6 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
[5 empty] | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り(繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置)
[6 empty] | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)
[6 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
Note on H7: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## RC5-1
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（鉄筋コンクリート造）
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [9 empty] | 設計内容
|  |  | 結果 |  | 項目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
５－１ |  |  | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用(住宅) | [7 empty] | 評価員
断熱等性能等級 | [5 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用(住宅の部分) | [7 empty] | 記入欄
|  |  |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [5 empty] | □ | 仕上表 |  | □
( | ) | 地域 | 最高等級の |  |  | □ | 仕様基準 | [5 empty] | □ | 平面図
|  |  | 場合に | 性能基準を | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [5 empty] | □ | 立面図
|  |  | 表示をする | 適用する場合 | 熱貫流率 |  | □ | UAの値を評価書に表示する |  |  | ( | W/㎡K ) | □ | 矩計図
|  |  | UA及びηAC |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηACの基準に適合 | [5 empty] | □ | 建具表
|  |  | の表示値 |  | 日射熱取得率 |  | □ | ηACの値を評価書に表示する |  |  | ( | ) | □ | 計算書
については
|  |  | 設計内容 | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
説明欄
|  |  | と同様 |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)
[6 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
[5 empty] | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り(繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置)
[6 empty] | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)
[6 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
[5 empty] | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着
|  |  |  | 熱橋部対策 |  | □ | 断熱補強有り
[6 empty] | □ | 除外規定適用(添付図書に内容を記載)
[6 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
Note on H7: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on T22: 鉄筋コンクリート造等で内断熱工法の場合

## 5-2
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [7 empty] | 設計内容
|  |  | 結果 |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
５－２ |  |  | 等級 | 認定書等 |  | □ | 認定書等(品確法)の活用(住宅) | [5 empty] | 評価員
一次エネルギー | [5 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用(住宅の部分) | [5 empty] | 記入欄
消費量等級 |  |  |  | 基本的事項等 | 適用する基準 | □ | 性能基準 |  |  |  | □ | 仕上表 |  | □
|  |  | 最高等級の |  |  |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する |  |  | □ | 仕様書
( | ) | 地域 | 場合に |  |  |  |  | ( | MJ/(㎡・年) ) |  | □ | 面積表
|  |  | 表示をする |  |  | □ | 仕様基準 |  |  |  | □
|  |  | 設計一次 |  | 居室および | 床面積の合計 |  |  | □ |  | □
|  |  | エネルギー |  | 非居室の面積 | 主居室の面積 |  |  |  | Webプログラム出力票による
|  |  | 消費量の |  |  | その他の居室の面積
|  |  | 表示値に | 外皮 | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力票による |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  | ついては | 暖冷房 | 暖房方式 | [5 empty] | □ | 仕様書
|  |  | 設計内容 |  | 冷房方式 | [5 empty] | □ | 平面図
|  |  | 説明欄 | 換気 | 換気設備方式 | [5 empty] | □ | 機器表
|  |  | と同様 |  | 熱交換型 | [5 empty] | □ | 系統図
|  |  |  | 給湯 | 給湯熱源機 | [5 empty] | □
[5 empty] | 配管 | [5 empty] | □
水栓
浴槽
太陽給湯
|  |  |  | 照明 | 照明器具
|  |  |  | 発電 | 太陽光発電
の採用
ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
ｼｽﾃﾑ
Note on H7: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 6-1
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [9 empty] | 設計内容
| 結果 |  | 項目 |  | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
６－１ | 設計内容 | 内装仕上 | 使用建材 |  | □ | 製材等 | □ | 特定建材 | □ | その他の建材 | □ | 仕上表 | 評価員
ホルムアルデヒド | 説明欄 | 下地材等 | [8 empty] | □ | 建材表 | 記入欄
対策 | と同様 | 居室の内装 | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材 | [5 empty] | □ |  |  | □
(内装及び天井裏等) |  | の仕上げ材 | ヒド発散等級 |  | □ | F☆☆☆☆ | □ | F☆☆☆ | □ | F☆☆ | □
|  |  | □ | 該当なし |  | (等級3) |  | (等級2) |  | (等級1)
|  | 天井裏等の | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
|  | 下地材等 | ヒド発散等級 |  | □ | F☆☆☆☆ | □ | F☆☆☆
|  |  | □ | 該当なし |  | (等級3) |  | (等級2)
|  |  | 措置方法 |  | □ | 換気措置による
[5 empty] | □ | 気密措置による

## 6-2
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [13 empty] | 設計内容
| 結果 |  | 項目 |  | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
６－２ | 設計内容 | 換気対策 | 種類 |  | □ | 機械換気設備 | [8 empty] | □ | 仕様書 | 評価員
換気対策 | 説明欄 |  |  |  | □ | その他 | ( | [6 empty] | ) | □ | 平面図 | 記入欄
| と同様 | 局所換気対策 | 便所 |  | 機械換気設備 |  |  | ( | □ | 有 | □ | 無 | ) |  | □ | 計算書 |  | □
|  |  | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  | ( | □ | 有 | □ | 無 | ) |  | □
|  |  | 浴室 |  | 機械換気設備 |  |  | ( | □ | 有 | □ | 無 | ) |  | □
|  |  | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  | ( | □ | 有 | □ | 無 | )
|  |  | 台所 |  | 機械換気設備 |  |  | ( | □ | 有 | □ | 無 | )
|  |  | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  | ( | □ | 有 | □ | 無 | )

## 7-1
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [7 empty] | 設計内容
| 結果 |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
７－１ | 設計内容 | 居室床面積に対する |  | 単純開口率 |  |  |  |  | □ | 平面図 | 評価員
単純開口率 | 説明欄 | 開口部の割合 |  |  | ( | ％ | 以上 | ) | □ | 建具表 | 記入欄
| と同様 | [7 empty] | □ | 計算書 |  | □
□
□
Note on V7: 整数を入力してください。

## 7-2
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [10 empty] | 設計内容
| 結果 |  | 項目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
７－２ | 設計内容 | 方位別開口部の面積合計 |  | 北面 | ( | ％ | ) | 東面 | ( | ％ | ) | □ | 平面図 | 評価員
方位別開口比 | 説明欄 | の比 |  | 南面 | ( | ％ | ) | 西面 | ( | ％ | ) | □ | 建具表 | 記入欄
| と同様 |  |  | 真上 | ( | ％ | ) |  |  |  |  | □ | 計算書 |  | □
□
□
Note on W6: 整数を入力してください。
Note on AG6: 整数を入力してください。
Note on W7: 整数を入力してください。
Note on AG7: 整数を入力してください。
Note on W8: 整数を入力してください。

## 8-4
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明書 | [8 empty] | 設計内容
|  | 結果 |  | 項目 | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
８－４ |  | 北面等級 | 開口部の | 北の方位の | □ | JISの遮音等級表示品 | ( |  |  | ) | □ | 仕上表 | 評価員
透過損失等級 |  |  | 遮音性能 | ｻｯｼ･ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの |  | ( 透過損失の平均値 | dB | ) | □ | 建具表 | 記入欄
(外壁開口部) |  |  |  |  | □ | 認定書等(品確法)の活用 |  |  |  |  | □ | 試験成績書 |  | □
|  | 東面等級 |  | 東の方位の | □ | JISの遮音等級表示品 | ( |  |  | ) | □
|  |  |  | ｻｯｼ･ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの |  | ( 透過損失の平均値 | dB | ) | □
[5 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
|  | 南面等級 |  | 南の方位の | □ | JISの遮音等級表示品 | ( |  |  | )
□ | 該当なし(北) |  |  | ｻｯｼ･ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの |  | ( 透過損失の平均値 | dB | )
□ | 該当なし(東) |  |  |  | □ | 認定書等(品確法)の活用
□ | 該当なし(南) | 西面等級 |  | 西の方位の | □ | JISの遮音等級表示品 | ( |  |  | )
□ | 該当なし(西) |  |  | ｻｯｼ･ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | その他試験を行うもの |  | ( 透過損失の平均値 | dB | )
[5 empty] | □ | 認定書等(品確法)の活用
Note on H7: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on H10: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on H13: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on H16: プルダウンにて該当する等級を選択します。
Note on L17: 各方位、遮音性能が最低のものを記入

## 9-1等級5
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明書 |  |  |  |  | 設計内容
| 結果 |  |  | 項目 | 設計内容 |  | 記載図書 |  | 確認欄
９－１ | 等級 | 部屋の配置等 |  | 特定寝室と | □ | 玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所 | □ | 仕上表 | 評価員
高齢者等配慮対策 | 5 |  |  | 同一階に | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置(ﾎｰﾑ | □ | 平面図 | 記入欄
等級 |  |  |  | ある部屋 |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上) | □ |  |  | □
(専用部分) |  | 段差 |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造適用除外 (玄関出入口、玄関上がりかまち、 | □
|  |  |  | 空間内 |  | 勝手口出入口、タタミコーナー等、バルコニー出入口)の段差有り
|  |  |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造
空間外
|  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
|  | □ | 無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
|  |  |  | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
|  |  |  | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置無し
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 滑り防止 | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 段鼻 | □ | 段鼻の出無し
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓(２階以上)、廊下及び階段において、転落防止手摺
|  |  |  | の設置 |  | が設置されている(腰壁等の高さによる基準に適合)
|  |  |  | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  | 通路等の幅員 |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員850㎜以上(柱等の箇所800㎜以上)
|  | (日常生活 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員800㎜以上
|  | 空間内) |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員800㎜以上
[5 empty] | □ | その他の出入口800㎜以上(工事を伴わない撤去を含む)
|  | 寝室、便所 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上、かつ、内法面積2.5㎡以上
|  | 及び浴室 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法(工事を伴わない撤去を含む)が1,300㎜以上
|  | (日常生活 |  |  |  | 又は背壁から便器先端の寸法＋500㎜以上
|  | 空間内) |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
|  |  |  | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## 9-1等級4
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明書 |  |  |  |  | 設計内容
| 結果 |  |  | 項目 | 設計内容 |  | 記載図書 |  | 確認欄
９－１ | 等級 | 部屋の配置等 |  | 特定寝室と | □ | 便所・浴室 | □ | 仕上表 | 評価員
高齢者等配慮対策 | 4 |  |  | 同一階に | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置(ﾎｰﾑ | □ | 平面図 | 記入欄
等級 |  |  |  | ある部屋 |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上) | □ |  |  | □
(専用部分) |  | 段差 |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造適用除外 (玄関出入口、玄関上がりかまち、 | □
|  |  |  | 空間内 |  | 勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー
出入口)の段差有り
|  |  |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造
空間外
|  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
|  | □ | 無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
[5 empty] | □ | 日常生活空間外の階段､かつ､等級３の勾配等の基準に適合
|  |  |  | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[5 empty] | □ | 日常生活空間外の階段、かつ、蹴込みが30mm以下
|  |  |  | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置無し
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | □ | 日常生活空間外の階段
|  |  |  | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓(２階以上)、廊下及び階段において、転落防止手摺
|  |  |  | の設置 |  | が設置されている(腰壁等の高さによる基準に適合)
|  |  |  | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  | 通路等の幅員 |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上(柱等の箇所750㎜以上)
|  | (日常生活 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
|  | 空間内) |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員650㎜以上
[5 empty] | □ | その他の出入口750㎜以上(工事を伴わない撤去を含む)
|  | 寝室、便所 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ、内法面積2.5㎡以上
|  | 及び浴室 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法1,100㎜以上、かつ、長辺内法1,300㎜以上(軽微な改造を
|  | (日常生活 |  |  |  | 含む)、もしくは、便器の前方及び側方に500㎜以上(ドアの開放
|  | 空間内) |  |  |  | 又は軽微な改造による長さを含む)
[5 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
|  |  |  | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## 9-1等級3
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明書 |  |  |  |  | 設計内容
| 結果 |  |  | 項目 | 設計内容 |  | 記載図書 |  | 確認欄
９－１ | 等級 | 部屋の配置等 |  | 特定寝室と | □ | 便所 | □ | 仕上表 | 評価員
高齢者等配慮対策 | 3 |  |  | 同一階に |  |  | □ | 平面図 | 記入欄
等級 |  |  |  | ある部屋 |  |  | □ |  |  | □
(専用部分) |  | 段差 |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造適用除外(玄関出入口、玄関上がりかまち、 | □
|  |  |  | 空間内 |  | 勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー
出入口)の段差有り
|  |  |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造
空間外
|  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、
|  | □ | 無 |  |  | かつ、踏面195㎜以上
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている(※設置準備含む)
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓(２階以上)、廊下及び階段において、転落防止手摺
|  |  |  | の設置 |  | が設置されている(腰壁等の高さによる基準に適合)
|  |  |  | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  | 通路等の幅員 |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上(柱等の箇所750㎜以上)
|  | (日常生活 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
|  | 空間内) |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員600㎜以上
[5 empty] | □ | その他の出入口750㎜以上(軽微な改造を含む)
|  | 寝室、便所 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,300㎜以上、かつ、内法面積2.0㎡以上
|  | 及び浴室 |  | 便所の寸法等 | □ | 長辺内法1,300㎜以上(軽微な改造を含む)、もしくは、便器の前方
|  | (日常生活 |  |  |  | 又は、側方に500㎜以上(ドアの開放又は軽微な改造による長さを
|  | 空間内) |  |  |  | 含む)
[5 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
|  |  |  | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積9㎡以上

## 9-1等級2
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明書 |  |  |  |  | 設計内容
| 結果 |  |  | 項目 | 設計内容 |  | 記載図書 |  | 確認欄
９－１ | 等級 | 部屋の配置等 |  | 特定寝室と | □ | 便所 | □ | 仕上表 | 評価員
高齢者等配慮対策 | 2 |  |  | 同一階に |  |  | □ | 平面図 | 記入欄
等級 |  |  |  | ある部屋 |  |  | □ |  |  | □
(専用部分) |  | 段差 |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造適用除外(玄関出入口、玄関上がりかまち、 | □
|  |  |  | 空間内 |  | 勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー
出入口)の段差有り
|  |  |  | 日常生活 | □ | 床は段差のない構造
空間外
|  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、
|  | □ | 無 |  |  | かつ、踏面195㎜以上
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている(※設置準備含む)
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓(２階以上)、廊下及び階段において、転落防止手摺
|  |  |  | の設置 |  | が設置されている(腰壁等の高さによる基準に適合)
|  |  |  | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合

## 9-1等級1
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明書 |  |  |  |  | 設計内容
| 結果 |  |  | 項目 | 設計内容 |  | 記載図書 |  | 確認欄
９－１ | 等級 | 階段 |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合 | □ | 仕上表 | 評価員
高齢者等配慮対策 | 1 | □ | 無 |  |  |  | □ | 平面図 | 記入欄
等級 | [6 empty] | □ |  |  | □
(専用部分) |  | 手摺 |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合、又は建築基準法 | □
|  | バルコニー等 |  |  |  | 施行令第117条により適用除外
|  | □ | 無

## 10-1
設計内容説明書 － 一戸建ての住宅用（共通）
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明書 | [10 empty] | 設計内容
|  |  | 結果 |  |  | 項目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
10－１ |  |  | 設計内容 | □ | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 ) | □ | 平面図 | 評価員
開口部の侵入防止 |  |  | 説明欄 | [5 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  | □ | 立面図 | 記入欄
対策 |  |  | と同様 |  |  |  | 区分 b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 ) | □ | 建具表 |  | □
[7 empty] | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  | □
[6 empty] | ※1、※2 | 区分 c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 ) | □
[6 empty] | ※3、※4 | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 )
[9 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 )
[7 empty] | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | ※1、※2 | 区分 c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 )
[6 empty] | ※3、※4 | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 )
[9 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 )
[7 empty] | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | ※1、※2 | 区分 c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 )
[6 empty] | ※3、※4 | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 )
[9 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 )
[7 empty] | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | ※1、※2 | 区分 c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 )
[6 empty] | ※3、※4 | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 )
[9 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 )
[7 empty] | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | ※1、※2 | 区分 c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 )
[6 empty] | ※3、※4 | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 )
[9 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | 区分 b |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 )
[7 empty] | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | ※1、※2 | 区分 c |  | □ | 侵入防止上有効な措置 ( |  |  | □ | 雨戸等による対策 )
[6 empty] | ※3、※4 | □ | FIX窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
※1 | 「侵入防止上有効な措置」とは,侵入可能な規模の開口部のうち、すべての開口部が「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である」場合を示す。
ただし、上記の中でシャッター、雨戸による対策のみによって侵入防止対策が講じられている開口部を含む場合は「雨戸等による対策」にもチェックする。
※2 | 「その他」とは侵入可能な規模の開口部のうち、一つでも「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部に該当しないものがある」場合を示す。
※3 | 「該当する開口部無し」とは、グループ内のすべての開口部が「侵入可能な規模の開口部」に該当しない場合を示す。
※4 | 「侵入可能な規模の開口部」とは、住戸の内部に通じる開口部のうち、次のａからｃまでに掲げる大きさの断面のブロックのいずれかが通過可能な開口部をいう。
ａ：長辺が400mm、短辺が250mmの長方形
ｂ：長径が400mm、短径が300mmの楕円
ｃ：直径が350mmの円