## 表紙
施工状況報告書
【一戸建ての住宅用・木造】
日本タリアセン株式会社
代表取締役 髙橋 伸一 様
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
建築物の名称※
構造※ |  |  |  | 木造：軸組工法・枠組壁工法 |  | 地上 |  | 階 | 地下 |  | 階 | 1 | 戸
建築物の所在地※ |  |  |  | （地名地番）
（住居表示）
工事施工者※ |  |  |  | 住 所
氏名又は名称
電 話
現場担当者
|  |  | 検査対象工程 |  | 検査年月日 |  | 評価員の署名 |  |  | 施工管理者の署名
第 | 1 | 回目 | 基礎配筋工事の完了時
第 | 2 | 回目 | 躯体工事の完了時
第 | 3 | 回目 | 下地張り直前の工事の完了時
第 | 4 | 回目 | 竣工時
第 |  | 回目
第 |  | 回目
第 |  | 回目
［記入要領］
１.※印の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２.「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び
電話番号を記入してください。
３.「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自ら署名を行ってください。
４.「性能表示事項」欄の ( 等級) には、設計住宅性能評価時の等級を申請者が記入してください。
５.「変更内容」､「関連図書」､「管理の時期」は、施工管理者が記入してください。

## 第1面－1.2_構造_木造
(第一面-1）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・木造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [11 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
１構造の安定に関すること | 耐震等級、 |  | 部材の品質 |  | □ | 無 | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 部材の品質 |  | □ |  |  | □ | 適 | □ | 適
| その他、 | [18 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| 耐風等級、 |  | 土台・柱等 |  | □ | 無 | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 柱の小径 |  | □ | □ |  | □ | 適 | □ | 適
| 耐積雪等級 | [18 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ |  |  | □ | 土台の継手位置 |  | □ |  | □
耐震倒壊
| (等級 | ） |  |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 |  | □ |  | □
| 耐震損傷 | [5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの |  | □ | □ | □
| (等級 | ） | [12 empty] | 埋込み長さ
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置 |  | □ |  | □
耐風等級
| (等級 | ） | 耐力壁 |  | □ | 無 | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 筋かい耐力壁の |  | □ | □ |  | □ | 適 | □ | 適
[15 empty] | 位置・長さ |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
| 耐積雪等級 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 筋かい耐力壁の |  | □ | □
| (等級 | ） | □ | 該当なし | [10 empty] | 種類・断面
|  |  | 耐力壁 |  | □ | 無 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 面材耐力壁 |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
[15 empty] | の位置・長さ |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 面材の種類・厚さ |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 釘の種類と面材の |  | □ | □ | □
|  |  | □ | 該当なし | [10 empty] | 留め付け状態
|  |  | 準耐力壁等 |  | □ | 無 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 準耐力壁 |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
[15 empty] | の位置・長さ |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | たれ壁・腰壁 |  | □ | □ | □
の位置・長さ
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | たれ壁・腰壁の |  | □ | □ | □
幅と両隣の状況
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 面材の種類・厚さ |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 面材の高さ |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 釘の種類と |  | □ | □ | □
|  |  | □ | 該当なし | [10 empty] | 止め付け状態
|  |  | 床組等 |  | □ | 無 | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 火打ちの位置･種類 |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
[20 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 火打ちと取り合う梁 |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 火打ち材の止め付け |  | □ | □
状態
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 面材の種類・厚さ |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 根太の寸法・間隔 |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 根太の取付け工法 |  | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 釘の種類と |  | □ | □ | □
留め付け状態
(第一面-2）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・木造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [11 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
１構造の安定に関すること | 耐震等級、 |  | 屋根面 |  | □ | 無 | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 屋根勾配 |  | □ | □ |  | □ | 適 | □ | 適
| その他、 | [18 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| 耐風等級、 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 面材の |  | □ | □ | □
| 耐積雪等級 | [13 empty] | 種類・厚さ
| （つづき） | [5 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | たる木の |  | □ | □ | □
寸法・間隔
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 釘の種類と |  | □ | □ | □
留め付け状態
|  |  | 接合部 |  | □ | 無 | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 接合金物の品質 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[20 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 筋かい端部の |  | □ |  | □
の接合部
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 柱脚・柱頭 |  | □ |  | □
の接合部
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 床・屋根の接合部 |  | □ |  | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 胴差と通し柱 |  | □ |  | □
の接合部
|  |  | 基礎 １ |  | □ | 無 | □ |  |  | □ |  |  |  | □ | 基礎の配置 |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | (寸法･配筋) | [16 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
[7 empty] | □ |  |  | □ |  |  |  | □ | 根入れ深さ |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ |  |  | □ | 立上り部分の高さ |  | □ | □
[7 empty] | □ |  |  | □ | □ |  |  | □ | 立上り部分の厚さ |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  | □ |  |  |  | □ | 基礎底盤の寸法 |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  | □ |  |  |  | □ | 主筋の径・位置 |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  | □ |  |  |  | □ | 補強筋の径・位置等 |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  | □ |  |  |  | □ | 開口周辺等の補強 |  | □ | □ | □
|  |  | 横架材 |  | □ | 無 | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 床大ばりの断面・ |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
[15 empty] | 間隔 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 床小ばりの断面・ |  | □ | □ | □
間隔
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 小屋ばりの断面・ |  | □ | □ | □
間隔
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 胴差の断面 |  | □ | □ | □
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | 根太の |  | □ | □ | □
断面・間隔
[7 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  | □ | たる木の |  | □ | □ | □
断面・間隔
| 地盤又は杭の |  | 地盤 |  | □ | 無 | □ | 地盤調査報告書 |  | □ |  |  |  | □ | 地盤の種類・支持力 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 許容支持力等 | [12 empty] | □ | 地盤改良の種類・支持力 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| 及びその設定 |  | 地業 |  | □ | 無 | □ | 地盤改良報告書 |  | □ |  |  |  | □ | 地業の状態 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 方法 | [5 empty] | □ | [12 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| 基礎の構造方 |  | 基礎 ２ |  | □ | 無 | □ |  |  | □ | □ |  |  | □ | 基礎の構造方法 |  | □ |  |  | □ | 適 | □ | 適
| 法及びその形 |  | (形式) | [16 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| 式等 | [5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  |  | □ | 基礎の形式 |  | □

## 第1面－3_構造（RC造地下等）_木造
(第一面-3）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・木造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  |  | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
１構造の安定に関すること | 耐震等級、 |  | 地盤 | □ | 無 | □ | 地盤調査 |  | □ |  |  |  |  | □ | 地盤の種類 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| その他、 |  |  |  |  | □ | 載荷試験 |  | □ |  |  |  |  | □ | 載荷試験結果 |  |  |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| 耐風等級、 | [5 empty] | 結果報告書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 地盤支持力 |  |  |  | □
| 耐積雪等級、 |  |  |  |  | □ | 近隣データ |  | □ |  |  |  |  | □ | 杭の許容支持力 |  |  |  | □
| 並びに基礎の |  | 直接基礎 | □ | 無 | □ | 基礎施工図 |  | □ |  |  |  |  | □ | 床付面の状況 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 構造方法及び |  |  |  |  | □ | 床付面確認 |  | □ |  |  |  |  | □ | 地盤改良状態 |  |  |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| 形式等 | [5 empty] | 記録 |  | □ |  |  |  |  | □ | 基礎位置形状 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ |  |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  | □ |  | □
| 耐震倒壊 |  |  |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入 |  | □ |  |  |  |  | □ | フーチング位置・ |  | □ |  | □
| (等級 | ） |  |  |  |  | 検査報告書 | [7 empty] | 形状・寸法
| 耐震損傷 |  |  |  |  | □ | 強度試験 |  | □ |  |  |  |  | □ | かぶり厚さ |  | □ |  | □
| (等級 | ） |  |  |  |  | 報告書
| 耐風 |  | 支持杭 | □ | 無 | □ | 杭施工報告書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 種別･規格 |  |  |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| (等級 | ） | 既成杭 |  |  | □ | 溶接技能者 |  | □ |  |  |  |  | □ | 杭径・杭長 |  |  |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| 耐積雪 | [5 empty] | 証明書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 配置・芯ずれ |  |  |  | □
| (等級 | ） |  |  |  | □ | 杭芯データ | [7 empty] | (必要な場合の補強）
[6 empty] | □ | 芯ずれ処理 |  | □ |  |  |  |  | □ | 継手の施工状況 |  |  |  | □
[7 empty] | 報告書 | [7 empty] | (中継ぎする場合）
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ |  |  |  |  | □ | かぶり厚さ |  |  |  | □
[6 empty] | □ | ミルシート |  | □ |  |  |  |  | □ | 杭頭レベル |  | □ |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 杭頭処理状況 |  | □ |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | フーチング位置・ |  | □ |  | □
形状・寸法
|  |  | 支持杭 | □ | 無 | □ | 杭施工報告書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 工法 |  |  |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 場所打ち杭 |  |  | □ | 溶接技能者 |  | □ |  |  |  |  | □ | 杭径・杭長 |  |  |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[7 empty] | 証明書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 配置・芯ずれ |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 芯ずれ処理 | [7 empty] | (必要な場合の補強）
[7 empty] | 報告書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ |  |  |  |  | □ | 配筋の状況 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | ミルシート | [7 empty] | (径・本数・ピッチ）
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入 |  | □ |  |  |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | □
[7 empty] | 検査報告書 |  | □ |  |  |  |  | □ | かぶり厚さ |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 強度試験 |  | □ |  |  |  |  | □ | 杭頭レベル |  | □ |  | □
[7 empty] | 報告書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 杭頭処理状況 |  | □ |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | フーチング位置・ |  | □ |  | □
形状・寸法
|  |  | 構造躯体 | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 地中梁 |  |  | □ | ミルシート |  | □ |  |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入 |  | □ |  |  |  |  | □ | 配筋の状況 |  | □ |  | □
[7 empty] | 検査報告書 | [7 empty] | (径・本数・ピッチ）
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 定着 |  |  |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 継手 |  |  |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 圧接の品質 |  |  |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 貫通口補強 |  |  |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | コンクリートの品質 |  |  |  | □
(第一面-4）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・木造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  |  | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
１構造の安定に関すること | 耐震等級、 |  | 構造躯体 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 柱・梁・耐力壁の |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| その他、 |  | 柱・梁・床 |  |  | □ | 納品書 | [7 empty] | 位置 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
| 耐風等級、 |  | 耐力壁 |  |  | □ | ミルシート |  |  | □ | □ |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  | □ |  | □
| 耐積雪等級、 |  |  |  |  | □ | 配筋検査 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 鉄筋の径・本数・ |  | □ |  | □
| 並びに基礎の | [5 empty] | 記録 | [7 empty] | ピッチ
| 構造方法及び |  |  |  |  | □ | 圧接試験 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 定着 |  |  |  | □
| 形式等 | [5 empty] | 報告書 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 継手 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | ＪＩＳ工場 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 鉄筋端部処理 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | □ | □ |  |  | □ | 開口補強 |  |  |  | □
[7 empty] | 調合計画書 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 圧接の品質 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 受入検査 |  |  | □ | □ |  |  | □ | コンクリートの品質 |  |  |  | □
[7 empty] | 報告書 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 強度・水セメント比 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 強度試験 |  |  | □ | □ |  |  | □ | スランプ又は |  |  |  | □
[7 empty] | 報告書 | [7 empty] | フロー値
[6 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 空気量 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 打設報告書 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 打設状況 |  |  |  | □
[7 empty] | ・工程表 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 締め固め方法 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 写真 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 養生方法 |  | □ |  | □
|  |  |  | □ | 無 | □ | ミルシート |  |  | □ | □ |  |  | □ | 鋼材の種類・品質 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | ＪＩＳ工場 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 鉄骨の寸法・精度 |  |  |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[6 empty] | □ | 鉄骨工事 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 鉄骨の加工形状 |  |  |  | □
[7 empty] | 施工要領書 |  |  | □ | □ |  |  | □ | アンカー等の精度 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 原寸検査 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 鉄骨建込精度 |  |  |  | □
[7 empty] | 報告書 |  |  | □ | □ |  |  | □ | スリーブ補強 |  |  |  | □
|  |  | 免震建築物 | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | □ |  |  | □ | □ | 免震層 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | □ |  |  | □ | □ | 免震材料 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[10 empty] | □ |  |  | □ | □ | 上部構造 |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | □ |  |  | □ | □ | 下部構造 |  | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | □ | 落下・挟まれ防止等 |  | □ |  | □
[13 empty] | □ | □ | 表示 |  | □ |  | □
[13 empty] | □ | □ | 管理に関する計画 |  |  |  | □

## 第2面_火災_木造
(第二面）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・木造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [11 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
２火災時の安全に関すること | 耐火等級 |  |  | 開口部の | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 〔延焼のおそ |  |  | 耐火性能 |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | サッシ・ガラスの |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| れのある部分 | [13 empty] | 種類
（開口部）〕
| (等級 |  | ）
| □ | 該当なし
| 耐火等級 |  |  | 外壁の構造 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 〔延焼のおそ | [5 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 外壁使用材料 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| れのある部分 | [5 empty] | □ | 写真
| （開口部以外）〕 |  |  | 軒裏の構造 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| (等級 |  | ） |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 軒裏の使用材料 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 写真
| 感知警報装置 |  |  | 感知警報装置 | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 機器の種類 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 設置等級 | [5 empty] | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 設置場所 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| (自住戸火災時) | [6 empty] | (系統図）
| (等級 |  | ）
| 脱出対策 |  |  | 脱出対策 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | 直通階段に直接 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| (火災時） | [5 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | 通ずるバルコニー |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
[13 empty] | □ | □ | 隣戸に通ずる |  | □ |  | □
バルコニー
| □ | 該当なし | [10 empty] | □ | □ | 避難器具の設置 |  | □ |  | □

## 第3面_劣化_木造
(第三面）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・木造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [10 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  |  | 内容 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
３劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 |  | 外壁の軸組等 | □ | 無 | □ |  |  | □ |  |  | □ | 通気構造等の状態 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| (構造躯体等） | [16 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| (等級 | ） |  |  |  | □ |  |  | □ |  |  | □ | 保存処理の方法 |  |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 保存処理の状態 |  | □ | □ | □
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 部材の小径 |  | □ | □ | □
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種 |  | □ |  | □
|  |  | 土台の防腐 | □ | 無 | □ |  |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | ・防蟻 | [14 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 保存処理の方法 |  |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  |  | □ |  | □ | 土台と外壁の |  | □
取合い部の水切り
|  |  | 地盤の防蟻 | □ | 無 | □ |  |  | □ |  |  | □ | コンクリートの |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[13 empty] | 打設範囲 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 土壌処理の材料 |  | □ |  | □
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 土壌処理の状態 |  | □ |  | □
|  |  | 浴室・脱衣室 | □ | 無 | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 浴室の防水措置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | の防水 | [14 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 脱衣室の防水措置 |  | □ |  | □
|  |  | 基礎高さ | □ | 無 | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 基礎高さ |  | □ | □ |  | □ | 適 | □ | 適
[18 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  | 床下防湿・ | □ | 無 | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 基礎開口の位置 |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 換気措置 | [14 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 基礎開口の大きさ |  | □ | □ | □
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | ねこ土台の寸法･形状 |  | □ | □ | □
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | ねこ土台の位置 |  | □ |  | □
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | コンクリートの |  | □ |  | □
打設範囲
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | コンクリートの |  |  |  | □
厚さ
[6 empty] | □ | 製品資料 |  | □ |  |  | □ | 防湿フィルム等の |  | □ |  | □
種類
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | 防湿フィルム等の |  | □ |  | □
措置状態
|  |  | 小屋裏換気 | □ | 無 | □ | 製品資料 |  |  | □ | □ | □ | 給気口の位置・ |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[13 empty] | 大きさ |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
[6 empty] | □ | 製品資料 |  |  | □ | □ | □ | 排気口の位置・ |  | □ |  | □
大きさ

## 第4面_維持_木造
(第四面）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・木造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [11 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
４維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理対策 |  |  | 専用配管 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ |  | □ | コンクリート内への |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 等級 | [5 empty] | □ | 写真 | [6 empty] | 埋め込み配管 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
| (専用配管） | [13 empty] | (貫通部を除く）
| (等級 |  | ） | [7 empty] | □ | □ |  | □ | 他住戸専用部に設置 |  | □ |  | □
されていないこと
|  |  |  | 地中埋設管 | □ | 無 | □ | 写真 |  |  | □ |  |  | □ | 地中埋設管上のコン |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[15 empty] | クリート打設の有無 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | 専用排水管の | □ | 無 | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | □ | 排水管の仕様等 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 性状等 |  |  | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | 排水管の設置状態等 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
(継手及び
ヘッダーを
含む）
|  |  |  | 専用排水管 | □ | 無 | □ | 写真 |  |  |  |  | □ | □ | 掃除口の設置状態等 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[13 empty] | □ | □ | トラップの設置 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
状態等
|  |  |  | 配管点検口 | □ | 無 | □ | [5 empty] | □ | □ | 開口の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 等 | [8 empty] | □ | □ | 主要接合部の点検 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| □ | 該当なし | [12 empty] | 措置

## 第5面_温熱_木造
(第五面）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・木造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [11 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  |  | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
５温熱環境に関すること | 省エネルギー |  | 躯体の断 | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ |  | □ | 断熱材の種類 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 対策等級 |  | 熱性能等 |  |  | □ | 写真 |  |  |  | □ |  | □ | 屋根の断熱構造 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| (区分 | ） | 結露防止対策 |  |  | □ | 施工図 |  |  |  | □ |  | □ | 天井の断熱構造 |  | □ |  | □
| (等級 | ） | [7 empty] | □ | □ |  | □ | 外壁・界壁の断熱 |  | □ |  | □
構造
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 床の断熱構造 |  | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 土間床の断熱構造 |  | □ |  | □
|  |  | 開口部の | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 建具の種類 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 断熱性能等 |  |  | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの種類 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  | 開口部の日射 | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 庇・軒等の状態 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 遮蔽措置 |  |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | 付属部材の設置 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[11 empty] | □ | □ | □ | ガラスの種類 |  | □ |  | □

## 第5面_温熱 2_木造
(第五面）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・木造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [11 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  |  | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 断熱等性能 |  | 躯体の断 | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ |  | □ | 断熱材の種類 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 等級 |  | 熱性能等 |  |  | □ | 写真 |  |  |  | □ |  | □ | 屋根の断熱構造等 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| (区分 | ） | 結露防止対策 |  |  | □ | 施工図 |  |  |  | □ |  | □ | 天井の断熱構造等 |  | □ |  | □
| (等級 | ） | [7 empty] | □ | □ |  | □ | 外壁の断熱構造等 |  | □ |  | □
[11 empty] | □ |  | □ | 床の断熱構造等 |  | □ |  | □
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 基礎等の断熱構造等 |  | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 土間床の断熱構造 |  | □ |  | □
|  |  | 開口部の | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 窓等の仕様 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 断熱性能等 |  |  | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | ドアの仕様 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[11 empty] | □ | □ | □ | 適用除外の窓の面積 |  | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | □ | 適用除外の窓の面積 |  | □ |  | □
|  |  | 開口部の日射 | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 庇・軒等の状態 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 遮蔽措置 |  |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | 付属部材の設置状態 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[11 empty] | □ | □ | □ | 窓・ドアの仕様 |  | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | □ | 適用除外の窓の面積 |  | □ |  | □

## 第6面_空気_木造
(第六面）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・木造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [11 empty] | 施工状況確認欄
[6 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[6 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
６空気環境に関すること | ホルムアルデ |  | 居室の内装の |  |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 製材等の有無 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| ヒド対策 |  | 仕上げ材 |  |  |  |  | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 特定建材の有無 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| （内装及び | [11 empty] | □ | □ | □ | その他の建材の有無 |  | □ |  | □
| 天井裏等） |  |  | ホルムア |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 材料の性能区分 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 内装 |  |  | ルデヒド |  |  |  | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 材料の使用範囲 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| (等級 | ） |  | 発散等級
| 天井裏等 |  |  | (特定建材)
| (等級 | ）
|  |  | 天井裏等の |  |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 製材等の有無 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 下地材等 |  |  |  |  | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 特定建材の有無 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[13 empty] | □ | □ | □ | その他の建材の有無 |  | □ |  | □
[13 empty] | □ | □ | □ | 換気・気密措置 |  | □ |  | □
|  |  |  | ホルムア |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 材料の性能区分 |  | □ |  | □
|  |  |  | ルデヒド |  |  |  | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 材料の使用範囲 |  | □ |  | □
発散等級
(特定建材)
| 換気対策 |  | 居室の換気 |  |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備の仕様 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 対策 |  |  |  |  | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備の位置 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[8 empty] | □ | 換気口等 |  |  |  | □ | □ | □ | 給排気口の位置等 |  | □ |  | □
[9 empty] | 承認図 |  |  |  | □ | □ | □ | 建具の通気措置 |  | □ | □ | □
|  |  | 局所 |  | 便所 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 換気 | [10 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 |  | □ |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  | 対策 |  | 浴室 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 |  | □ |  | □
[14 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 |  | □
[5 empty] | 台所 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 |  | □ |  | □
[14 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 |  | □

## 第7面_光視_木造
(第七面）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・木造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [11 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
７光・視環境 | 単純開口率 | 居室の開口部 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
|  | (単純開口率) | [7 empty] | □ | □ | □ | 床面積の合計 |  | □ | □ | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[10 empty] | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □
| 方位別開口比 | 居室の開口部 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 方位別の開口部の |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
|  | (方位別開口比) | [10 empty] | 大きさ |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適

## 第8面_高齢者_木造
(第八面）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・木造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [10 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | 内容 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
９高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮 |  | 部屋の配置等 |  | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 日常生活空間の配置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 対策等級 | [10 empty] | □ | □ | ホームエレベーター |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| (専用部分) | [12 empty] | の設置
| (等級 | ） | 段差 |  | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 玄関出入口の段差 |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
[12 empty] | □ | □ | 玄関上がり框の段差 |  | □ | □ | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[12 empty] | □ | □ | 浴室出入口の段差 |  | □ | □ | □
[12 empty] | □ | □ | バルコニー出入口の |  | □ | □ | □
段差
[12 empty] | □ | □ | 居室の部分床と |  | □ | □ | □
その他床の段差
[12 empty] | □ | □ | その他の床の段差 |  | □ | □ | □
[12 empty] | □ | □ | 日常生活空間外の |  | □ | □ | □
床の段差
|  |  | 階段 |  | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | けあげ・踏面・蹴込み |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
[14 empty] | 寸法 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
[12 empty] | □ | □ | 回り階段の構成 |  | □ |  | □
[12 empty] | □ | □ | 平面形状 |  | □ |  | □
|  |  | □ | 該当なし | [7 empty] | □ | □ | 滑り止め |  | □ |  | □
|  |  | 手すり |  | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 階段の手すり |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[12 empty] | □ | □ | 便所の手すり |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[12 empty] | □ | □ | 浴室の手すり |  | □ |  | □
[12 empty] | □ | □ | 玄関の手すり |  | □ |  | □
[12 empty] | □ | □ | 脱衣室の手すり |  | □ |  | □
|  |  | (転落防止の |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | バルコニーの手すり |  | □ | □ | □
|  |  | ための手すり) | [8 empty] | □ | □ | 2階以上の窓の手すり |  | □ | □ | □
[12 empty] | □ | □ | 廊下及び階段の手すり |  | □ | □ | □
|  |  | 通路及び出入 |  | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 通路の幅員 |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 口の幅員 | [8 empty] | □ | □ | 玄関出入口の幅員 |  | □ | □ | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  | (日常生活空間) | [8 empty] | □ | □ | 浴室出入口の幅員 |  | □ | □ | □
[12 empty] | □ | □ | 他の出入口の幅員 |  | □ | □ | □
|  |  | 寝室、便所 |  | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 特定寝室の広さ |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 及び浴室 | [8 empty] | □ | □ | 便所の広さ等 |  | □ | □ | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  | (日常生活空間) | [8 empty] | □ | □ | 浴室の広さ |  | □ | □ | □

## 第9面_防犯_木造
(第九面）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・木造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [11 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
10防犯に関すること | 開口部の侵入 |  | 住戸の出入口 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 防止対策 |  | 区分a |  |  |  | □ | 表示ﾏｰｸ | [6 empty] | 施工状態 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
| [ | 階] | [9 empty] | □ | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・ |  | □ |  | □
設置状態
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態
|  |  | 外部から | 開閉機構あり | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | の接近が |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | サッシの性能・施工 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  | 比較的容 |  |  |  | □ | 表示ﾏｰｸ | [6 empty] | 状態
|  |  | 易な開口 | [8 empty] | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工 |  | □ |  | □
|  |  | 部 | [11 empty] | 状態
|  |  | 区分b |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ |  | □ |  | □
施工状態
[12 empty] | □ | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・ |  | □ |  | □
設置状態
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態
|  |  |  | なし | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
状態
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態
|  |  | その他の | 開閉機構あり | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 開口部 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | サッシの性能・施工 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  | 区分c |  |  |  | □ | 表示ﾏｰｸ | [6 empty] | 状態
[12 empty] | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工 |  | □ |  | □
状態
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ |  | □ |  | □
施工状態
[12 empty] | □ | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・ |  | □ |  | □
設置状態
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態
|  |  |  | なし | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
状態
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態
(第九面）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・鉄骨造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [11 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
10防犯に関すること | 開口部の侵入 |  | 住戸の出入口 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 防止対策 |  | 区分a |  |  |  | □ | 表示ﾏｰｸ | [6 empty] | 施工状態 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
| [ | 階] | [9 empty] | □ | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・ |  | □ |  | □
設置状態
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態
|  |  | 外部から | 開閉機構あり | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | の接近が |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | サッシの性能・施工 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  | 比較的容 |  |  |  | □ | 表示ﾏｰｸ | [6 empty] | 状態
|  |  | 易な開口 | [8 empty] | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工 |  | □ |  | □
|  |  | 部 | [11 empty] | 状態
|  |  | 区分b |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ |  | □ |  | □
施工状態
[12 empty] | □ | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・ |  | □ |  | □
設置状態
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態
|  |  |  | なし | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
状態
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態
|  |  | その他の | 開閉機構あり | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 開口部 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | サッシの性能・施工 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  | 区分c |  |  |  | □ | 表示ﾏｰｸ | [6 empty] | 状態
[12 empty] | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工 |  | □ |  | □
状態
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ |  | □ |  | □
施工状態
[12 empty] | □ | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・ |  | □ |  | □
設置状態
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態
|  |  |  | なし | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
状態
[7 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態

## 第10面_音_木造
(第十面）
施工状況報告書【一戸建ての住宅・木造】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
【選択項目】 |  | □ | 選択 | ■ | 未選択
（住棟）
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [11 empty] | 施工状況確認欄
[6 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[6 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
８音環境に関すること | 透過損失等級 |  | 開口部の遮音 |  |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の遮音性能 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| （外壁開口部） |  | 性能 | [10 empty] | □ |  | 開口部の設置 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| (等級 | ）