## 表紙
施工状況報告書
【鉄骨造の共同住宅等用】
日本タリアセン株式会社
代表取締役 髙橋 伸一 様
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
建築物の名称※
構造※ |  |  |  | 鉄骨造 |  | 地上 |  | 階 | 地下 |  | 階 | 戸
建築物の所在地※ |  |  |  | （地名地番）
（住居表示）
工事施工者※ |  |  |  | 住 所
氏名又は名称
電 話
現場担当者
|  |  | 検査対象工程 |  | 検査年月日 |  | 評価員の署名 |  |  | 施工管理者の署名
第 | 1 | 回目 | 基礎配筋工事の完了時
第 | 2 | 回目 | 2階床躯体工事の完了時
第 | 3 | 回目
第 | 4 | 回目
第 | 5 | 回目
第 |  | 回目
第 |  | 回目
［記入要領］
１.※印の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２.「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び
電話番号を記入してください。
３.「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自ら署名を行ってください。
４.「性能表示事項」欄の ( 等級) には、設計住宅性能評価時の等級を申請者が記入してください。
５.「変更内容」､「関連図書」､「管理の時期」は、施工管理者が記入してください。

## 第1面_構造（棟）_鉄骨
(第一面-1）
施工状況報告書【鉄骨造の共同住宅等】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  |  | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
１構造の安定に関すること | 耐震等級、 |  | 地盤 | □ | 無 | □ | 地盤調査 |  | □ |  |  |  |  | □ | 地盤の種類 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| その他、 |  |  |  |  | □ | 載荷試験 |  | □ |  |  |  |  | □ | 載荷試験結果 |  |  |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| 耐風等級、 | [5 empty] | 結果報告書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 地盤支持力 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 改良報告書 | [6 empty] | □ | 改良体支持力 |  |  |  | □
| 耐積雪等級、 |  |  |  |  | □ | 近隣データ |  | □ |  |  |  |  | □ | 杭の許容支持力 |  |  |  | □
| 並びに基礎の |  | 直接基礎 | □ | 無 | □ | 基礎施工図 |  | □ |  |  |  |  | □ | 床付面の状況 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 構造方法及び |  |  |  |  | □ | 床付面確認 |  | □ |  |  |  |  | □ | 地盤改良状態 |  |  |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| 形式等 | [5 empty] | 記録 |  | □ |  |  |  |  | □ | 基礎位置形状 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ |  |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  | □ |  | □
| 耐震倒壊 |  |  |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入 |  | □ |  |  |  |  | □ | フーチング位置・ |  | □ |  | □
| (等級 | ） |  |  |  |  | 検査報告書 | [7 empty] | 形状・寸法
| 耐震損傷 |  |  |  |  | □ | 強度試験 |  | □ |  |  |  |  | □ | かぶり厚さ |  | □ |  | □
| (等級 | ） |  |  |  |  | 報告書
| 耐風 |  | 支持杭 | □ | 無 | □ | 杭施工報告書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 種別･規格 |  |  |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| (等級 | ） | 既成杭 |  |  | □ | 溶接技能者 |  | □ |  |  |  |  | □ | 杭径・杭長 |  |  |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| 耐積雪 | [5 empty] | 証明書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 配置・芯ずれ |  |  |  | □
| (等級 | ） |  |  |  | □ | 杭芯データ | [7 empty] | (必要な場合の補強）
[6 empty] | □ | 芯ずれ処理 |  | □ |  |  |  |  | □ | 継手の施工状況 |  |  |  | □
[7 empty] | 報告書 | [7 empty] | (中継ぎする場合）
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ |  |  |  |  | □ | かぶり厚さ |  |  |  | □
[6 empty] | □ | ミルシート |  | □ |  |  |  |  | □ | 杭頭レベル |  | □ |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 杭頭処理状況 |  | □ |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | フーチング位置・ |  | □ |  | □
形状・寸法
|  |  | 支持杭 | □ | 無 | □ | 杭施工報告書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 工法 |  |  |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 場所打ち杭 |  |  | □ | 溶接技能者 |  | □ |  |  |  |  | □ | 杭径・杭長 |  |  |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[7 empty] | 証明書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 配置・芯ずれ |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 芯ずれ処理 | [7 empty] | (必要な場合の補強）
[7 empty] | 報告書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ |  |  |  |  | □ | 配筋の状況 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | ミルシート | [7 empty] | (径・本数・ピッチ）
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入 |  | □ |  |  |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | □
[7 empty] | 検査報告書 |  | □ |  |  |  |  | □ | かぶり厚さ |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 強度試験 |  | □ |  |  |  |  | □ | 杭頭レベル |  | □ |  | □
[7 empty] | 報告書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 杭頭処理状況 |  | □ |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | フーチング位置・ |  | □ |  | □
形状・寸法
|  |  | 構造躯体 | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ |  |  |  |  | □ | 位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | 地中梁 |  |  | □ | ミルシート |  | □ |  |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入 |  | □ |  |  |  |  | □ | 配筋の状況 |  | □ |  | □
[7 empty] | 検査報告書 | [7 empty] | (径・本数・ピッチ）
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 定着 |  |  |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 継手 |  |  |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 圧接の品質 |  |  |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 貫通口補強 |  |  |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  |  | □ | コンクリートの品質 |  |  |  | □
(第一面-2）
施工状況報告書【鉄骨造の共同住宅等】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  |  | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
１構造の安定に関すること | 耐震等級、 |  | 構造躯体 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 柱・梁・耐力壁の |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| その他、 |  | 柱・梁・床 |  |  | □ | 納品書 | [7 empty] | 位置 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
| 耐風等級、 |  | 耐力壁 |  |  | □ | ミルシート |  |  | □ | □ |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  | □ |  | □
| 耐積雪等級、 |  |  |  |  | □ | 配筋検査 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 鉄筋の径・本数・ |  | □ |  | □
| 並びに基礎の | [5 empty] | 記録 | [7 empty] | ピッチ
| 構造方法及び |  |  |  |  | □ | 圧接試験 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 定着 |  |  |  | □
| 形式等 | [5 empty] | 報告書 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 継手 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | ＪＩＳ工場 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 鉄筋端部処理 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | □ | □ |  |  | □ | 開口補強 |  |  |  | □
[7 empty] | 調合計画書 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 圧接の品質 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 受入検査 |  |  | □ | □ |  |  | □ | コンクリートの品質 |  |  |  | □
[7 empty] | 報告書 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 強度・水セメント比 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 強度試験 |  |  | □ | □ |  |  | □ | スランプ又は |  |  |  | □
[7 empty] | 報告書 | [7 empty] | フロー値
[6 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 空気量 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 打設報告書 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 打設状況 |  |  |  | □
[7 empty] | ・工程表 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 締め固め方法 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 写真 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 養生方法 |  | □ |  | □
|  |  |  | □ | 無 | □ | ミルシート |  |  | □ | □ |  |  | □ | 鋼材の種類・品質 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | ＪＩＳ工場 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 鉄骨の寸法・精度 |  |  |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[6 empty] | □ | 鉄骨工事 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 鉄骨の加工形状 |  |  |  | □
[7 empty] | 施工要領書 |  |  | □ | □ |  |  | □ | アンカー等の精度 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 原寸検査 |  |  | □ | □ |  |  | □ | 鉄骨建込精度 |  |  |  | □
[7 empty] | 報告書 |  |  | □ | □ |  |  | □ | スリーブ補強 |  |  |  | □
|  |  | 免震建築物 | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | □ |  |  | □ | □ | 免震層 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | □ |  |  | □ | □ | 免震材料 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[10 empty] | □ |  |  | □ | □ | 上部構造 |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | □ |  |  | □ | □ | 下部構造 |  | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | □ | 落下・挟まれ防止等 |  | □ |  | □
[13 empty] | □ | □ | 表示 |  | □ |  | □
[13 empty] | □ | □ | 管理に関する計画 |  |  |  | □

## 第2面_火災（棟）_鉄骨
(第二面）
施工状況報告書【鉄骨造の共同住宅等】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
２火災時の安全に関すること | 耐火等級 |  |  | 開口部の | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 〔延焼のおそ |  |  | 耐火性能 |  |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | サッシ・ガラスの |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| れのある部分 | [14 empty] | 種類
（開口部）〕
| (等級 |  | ）
| □ | 該当なし
| 耐火等級 |  |  | 外壁の構造 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 対象となる範囲 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 〔延焼のおそ | [5 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 外壁使用材料 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| れのある部分 | [5 empty] | □ | 写真
| （開口部以外）〕 |  |  | 軒裏の構造 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| (等級 |  | ） |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 軒裏の使用材料 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| □ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 写真

## 第3面_劣化（棟）_鉄骨
(第三面）
施工状況報告書【鉄骨造の共同住宅等】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  |  | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
３劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 |  | 防錆措置 | □ | 無 | □ | 鉄骨施工 |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 鋼材の防錆処理 |  |  |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| (等級 | ） |  |  |  |  | 報告書 | [6 empty] | 一般部・柱脚部・その他 | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  | □該当なし |  |  | □ | 写真
|  |  | 小屋裏換気 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 小屋裏換気口の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 小屋裏換気口有効面積 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
□該当なし

## 第4面_維持（棟）_鉄骨
(第四面）
施工状況報告書【鉄骨造の共同住宅等】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住棟)
| 性能表示 事項(等級) |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
４維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理対策 |  |  | 共用配管 | □ | 無 | □ | 施工図等 |  |  | □ | □ | □ |  | □ | コンクリート内への |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 等級 | [14 empty] | 埋め込み配管 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
| (共用配管） | [14 empty] | (貫通部を除く）
| (等級 |  | ） | 地中埋設管 | □ | 無 | □ | 写真 |  |  | □ |  |  |  | □ | 地中埋設管上のコンク |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[16 empty] | リート打設の有無 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | 共用排水管 | □ | 無 | □ | 写真 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 立管の清掃口の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[13 empty] | □ | □ | □ | 点検口 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[13 empty] | □ | □ | □ | 横主管の清掃口の位置 |  | □ |  | □
[13 empty] | □ | □ | □ | 点検口 |  | □ |  | □
|  |  |  | 配管点検口 | □ | 無 | □ | 施工図等 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | 接続部 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[7 empty] | □ | 写真 |  |  |  |  | □ | □ | □ | バルブ |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | 排水管の | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 排水管の仕様等 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 性状等 | [9 empty] | □ | □ | 排水管の設置状態等 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
（継手及び
ヘッダーを
含む）
|  |  |  | 横主管の | □ | 無 | [7 empty] | □ | □ | 人通孔の位置と寸法 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | ピット内 | [16 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
等の措置
|  |  |  | 配管補修 | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | □ | 露出 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | の措置 | [9 empty] | □ | □ | 補修できるＰＳ内 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| □ | 該当なし | [11 empty] | □ | □ | 上記以外 |  | □ |  | □
| 更新対策等級 |  |  | 共用排水管 | □ | 無 | □ | 施工図等 |  |  | □ | □ | □ |  | □ | コンクリート内への |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| (共用排水管） | [14 empty] | 埋め込み配管 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
| (等級 |  | ） | [12 empty] | (貫通部を除く）
|  |  |  | 地中埋設管 | □ | 無 | □ | 写真 |  |  | □ |  |  |  | □ | 地中埋設管上のコン |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[16 empty] | クリートの打設の |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
有無
|  |  |  | 横主管 | □ | 無 | □ | 施工図等 | [5 empty] | □ | □ | 到達経路 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[21 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | 共用排水管 | □ | 無 | □ | 施工図等 | [5 empty] | □ | □ | 排水管の設置状況 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[21 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | 貫通部 | □ | 無 | □ | 施工図等 | [5 empty] | □ | □ | はつり工事の軽減 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[14 empty] | □ | □ | 接続替えの措置等 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | 新たな設置 | □ | 無 | □ | 施工図等 | [5 empty] | □ | □ | 設置スペース |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 余地 | [9 empty] | □ | □ | その他の措置 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | 立管位置 | □ | 無 | □ | 施工図等 | [5 empty] | □ | □ | 設置位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| □ | 該当なし | [18 empty] | □ | 不適 | □ | 不適

## 第5面_火災（戸）_鉄骨
(第五面）
施工状況報告書【鉄骨造の共同住宅等】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住戸) |  | ( | [23 empty] | )
|  | ( | [23 empty] | )
| 性能表示 事項(等級) |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
[6 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[6 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
２火災時の安全に関すること | 感知警報装置 |  |  | 感知警報 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 機器の種類 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 設置等級 |  |  | 装置 |  |  |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 設置場所 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| （自住戸火災 | [7 empty] | (系統図）
時）
| (等級 |  | ）
| 感知警報装置 |  |  | 感知警報 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 機器の種類 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 設置等級 |  |  | 装置 |  |  |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 設置場所 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| （他住戸火災 | [7 empty] | (系統図）
時）
| (等級 |  | ）
| □ | 該当なし
| 避難安全対策 |  |  | 排煙形式 |  | □ | 無 | □ | 排煙窓 | [5 empty] | □ | □ | 開放型廊下 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| (他住戸等火 | [7 empty] | 承認図 | [5 empty] | □ | □ | 自然排煙 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| 災時・共用廊 | [6 empty] | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | □ | 機械排煙(一般） |  | □ |  | □
| 下） | [6 empty] | □ | ﾀﾞｸﾄ経路図 | [5 empty] | □ | □ | 機械排煙(加圧） |  | □ |  | □
[8 empty] | □ | 排煙実施 | [5 empty] | □ | □ | その他 |  | □ |  | □
結果報告書
|  |  |  | 平面形状 |  | □ | 無 | [6 empty] | □ |  | □ | 2方向避難 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[14 empty] | □ |  | □ | 直通階段の位置 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[14 empty] | □ |  | □ | その他 |  | □ |  | □
|  |  |  | 耐火等級 |  | □ | 無 | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | □ | 避難経路の開口部の |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | (避難経路の隔 |  |  |  | □ | 施工図 | [7 empty] | 性能 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
壁の開口部）
|  |  |  | (等級 | ）
| □ | 該当なし
| 脱出対策 |  |  | 脱出対策 |  | □ | 無 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | □ | 直通階段に直接 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| (火災時） | [6 empty] | □ | 納品書 | [7 empty] | 通ずるバルコニー |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
[15 empty] | □ | □ | 隣戸に通ずる |  | □ |  | □
バルコニー
| □ | 該当なし | [12 empty] | □ | □ | 避難器具の設置 |  | □ |  | □
| 耐火等級 |  |  | 界壁 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 界壁の性能 |  |  |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| （界壁及び | [20 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| 界床） |  |  | 界床 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 界床の性能 |  |  |  | □
| (等級 |  | ）
| □ | 該当なし

## 第6面_維持（戸）_鉄骨
(第六面）
施工状況報告書【鉄骨造の共同住宅等】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住戸) |  | ( | [22 empty] | )
|  | ( | [22 empty] | )
| 性能表示 事項(等級) |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
４維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理対策 |  |  | 専用配管 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ |  | □ | コンクリート内への |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 等級 | [5 empty] | □ | 写真 | [7 empty] | 埋め込み配管 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
| (専用配管） | [14 empty] | (貫通部を除く）
| (等級 |  | ） | [7 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 他住戸専用部に設置 |  | □ |  | □
されていないこと
|  |  |  | 地中埋設管 | □ | 無 | □ | 写真 |  |  | □ |  |  |  | □ | 地中埋設管上のコン |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[16 empty] | クリート打設の有無 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | 専用排水管の | □ | 無 | □ | 写真 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 排水管の仕様等 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 性状等 |  |  | □ | 納品書 | [6 empty] | □ | 排水管の設置状態等 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
(継手及び
ヘッダーを
含む）
|  |  |  | 専用排水管 | □ | 無 | □ | 写真 | [5 empty] | □ | □ | 掃除口の設置状態等 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[14 empty] | □ | □ | トラップの設置 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
状態等
|  |  |  | 配管点検口 | □ | 無 | [7 empty] | □ | □ | 開口の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 等 | [9 empty] | □ | □ | 主要接合部の点検 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| □ | 該当なし | [13 empty] | 措置
| 更新対策 |  |  | 躯体天井高 | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 躯体天井高 |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
| (住戸専用部） | [10 empty] | □ | □ |  | □ | 異なる躯体天井高 |  | □ | □ | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[12 empty] | □ | □ |  | □ | 最も低い部分 |  | □ | □ | □
|  |  |  | 住戸専用部の | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 柱の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 構造躯体の壁 | [7 empty] | □ | □ |  | □ | 壁の位置 |  | □ | □ | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | 又は柱 | [7 empty] | □ | □ |  | □ | 壁の寸法 |  | □ | □ | □

## 第7面_温熱（戸）_鉄骨
(第七面）
施工状況報告書【鉄骨造の共同住宅等】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住戸) |  | ( | [22 empty] | )
|  | ( | [22 empty] | )
| 性能表示 事項(等級) |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
５温熱環境に関すること | 省エネルギー |  |  | 躯体の断 | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | 断熱材の種類 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 対策等級 |  |  | 熱性能等 |  |  | □ | 写真 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 屋根の断熱構造 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| (区分 |  | ） | 結露防止 |  |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 天井の断熱構造 |  | □ |  | □
| (等級 |  | ） | 及び熱橋 | [6 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | 外壁・界壁の断熱 |  | □ |  | □
|  |  |  | 部対策 | [11 empty] | 構造
[11 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | 床の断熱構造 |  | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ |  |  | □ | 土間床の断熱構造 |  | □ |  | □
|  |  |  | 開口部の | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 建具の種類 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 断熱性能等 |  |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの種類 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | 開口部の日射 | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 庇・軒等の状態 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 遮蔽措置 |  |  | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | □ | 付属部材の設置 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[13 empty] | □ | □ | □ | ガラスの種類 |  | □ |  | □

## 第7面_温熱（戸） 2_鉄骨
施工状況報告書【鉄骨造の共同住宅等】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住戸) |  | ( | [21 empty] | )
|  | ( | [21 empty] | )
| 性能表示 事項(等級) |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 断熱等性能 |  |  | 躯体の断 | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 断熱材の種類 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 等級 |  |  | 熱性能等 |  |  | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 屋根の断熱構造等 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| (区分 |  | ） | 結露防止対策 |  |  | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ |  | □ | 天井の断熱構造等 |  | □ |  | □
| (等級 |  | ） | [8 empty] | □ | □ |  | □ | 外壁の断熱構造等 |  | □ |  | □
[12 empty] | □ | □ |  | □ | 床の断熱構造等 |  | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 基礎等の断熱構造等 |  | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 土間床の断熱構造 |  | □ |  | □
|  |  |  | 開口部の | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 窓等の仕様 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 断熱性能等 |  |  | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | ドアの仕様 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[12 empty] | □ | □ | □ | □ | 適用除外の窓の面積 |  | □ |  | □
[12 empty] | □ | □ | □ | □ | 適用除外の窓の面積 |  | □ |  | □
|  |  |  | 開口部の日射 | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 庇・軒等の状態 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 遮蔽措置 |  |  | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 付属部材の設置状態 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[12 empty] | □ | □ | □ | □ | 窓・ドアの仕様 |  | □ |  | □
[12 empty] | □ | □ | □ | □ | 適用除外の窓の面積 |  | □ |  | □

## 第8面_空気（戸)_鉄骨
(第八面）
施工状況報告書【鉄骨造の共同住宅等】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住戸) |  | ( | [24 empty] | )
|  | ( | [24 empty] | )
| 性能表示 事項(等級) |  |  | 検査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
[7 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[7 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
６空気環境に関すること | ホルムアルデ |  |  | 居室の内装の |  |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 製材等の有無 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| ヒド対策 |  |  | 仕上げ材 |  |  |  |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 特定建材の有無 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| （内装及び | [13 empty] | □ | □ | □ | その他の建材の有無 |  | □ |  | □
| 天井裏等） |  |  |  | ホルムア |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 材料の性能区分 |  | □ |  | □
| 内装 |  |  |  | ルデヒド |  |  |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 材料の使用範囲 |  | □ |  | □
| (等級 |  | ） |  | 発散等級
| 天井裏等 |  |  |  | （特定
| (等級 |  | ） |  | 建材）
|  |  |  | 天井裏等の |  |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 製材等の有無 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 下地材等 |  |  |  |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 特定建材の有無 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[15 empty] | □ | □ | □ | その他の建材の有無 |  | □ |  | □
[15 empty] | □ | □ | □ | 換気・気密措置 |  | □ |  | □
[5 empty] | ホルムア |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 材料の性能区分 |  | □ |  | □
[5 empty] | ルデヒド |  |  |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 材料の使用範囲 |  | □ |  | □
発散等級
（特定
建材）
| 換気対策 |  |  | 居室の換気 |  |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備の仕様 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 対策 |  |  |  |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備の位置 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[9 empty] | □ | 換気口等 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 給排気口の位置等 |  | □ |  | □
[10 empty] | 承認図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 建具の通気措置 |  | □ | □ | □
|  |  |  | 局所 |  | 便所 | □ | 無 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | □ | 機械換気設備 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 換気 | [11 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 |  | □ |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | 対策 |  | 浴室 | □ | 無 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | □ | 機械換気設備 |  | □ |  | □
[16 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 |  | □
[6 empty] | 台所 | □ | 無 | □ | 施工図 | [5 empty] | □ | □ | 機械換気設備 |  | □ |  | □
[16 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 |  | □

## 第9面_光・視（戸）_鉄骨
(第九面）
施工状況報告書【鉄骨造の共同住宅等】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住戸) |  | ( | [21 empty] | )
|  | ( | [21 empty] | )
| 性能表示 事項(等級) |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  |  |  | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
７光・視環境 | 単純開口率 |  | 居室の開口部 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | （単純開口率 | [8 empty] | □ | □ | □ | 床面積の合計 |  | □ | □ | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  | ） | [8 empty] | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □
| 方位別開口比 |  | 居室の開口部 | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 方位別の開口部の |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  | （方位別開口 | [11 empty] | 大きさ |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
比）

## 第10面_高齢（戸）_鉄骨
(第十面-1）
施工状況報告書【鉄骨造の共同住宅等】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住戸) |  | ( | [22 empty] | )
|  | ( | [22 empty] | )
| 性能表示 事項(等級) |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
９高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮 |  |  | 部屋の配置等 | □ | 無 | [7 empty] | □ | □ | 日常生活空間の配置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 対策等級 | [12 empty] | □ | □ | ホームエレベーター |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| （専用部分） | [14 empty] | の設置
| (等級 |  | ） | 段差 | □ | 無 | [7 empty] | □ | □ | 玄関出入口の段差 |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
[14 empty] | □ | □ | 玄関上がり框の段差 |  | □ | □ | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[14 empty] | □ | □ | 浴室出入口の段差 |  | □ | □ | □
[14 empty] | □ | □ | バルコニー出入口の |  | □ | □ | □
段差
[14 empty] | □ | □ | 居室の部分床と |  | □ | □ | □
その他床の段差
[14 empty] | □ | □ | その他の床の段差 |  | □ | □ | □
[14 empty] | □ | □ | 日常生活空間外の |  | □ | □ | □
床の段差
|  |  |  | 階段 | □ | 無 | [7 empty] | □ | □ | けあげ・踏面・蹴込み |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
[16 empty] | 寸法 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
[14 empty] | □ | □ | 回り階段の構成 |  | □ |  | □
[14 empty] | □ | □ | 平面形状 |  | □ |  | □
[14 empty] | □ | □ | 滑り止め |  | □ |  | □
|  |  |  | 手すり | □ | 無 | [7 empty] | □ | □ | 階段の手すり |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[14 empty] | □ | □ | 便所の手すり |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[14 empty] | □ | □ | 浴室の手すり |  | □ |  | □
[14 empty] | □ | □ | 玄関の手すり |  | □ |  | □
[14 empty] | □ | □ | 脱衣室の手すり |  | □ |  | □
|  |  |  | （転落防止の | [9 empty] | □ | □ | バルコニーの手すり |  | □ | □ | □
|  |  |  | ための手すり | [9 empty] | □ | □ | 2階以上の窓の手すり |  | □ | □ | □
|  |  |  | ） | [9 empty] | □ | □ | 廊下及び階段の手すり |  | □ | □ | □
|  |  |  | 通路及び出入 | □ | 無 | [7 empty] | □ | □ | 通路の幅員 |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 口の幅員 | [9 empty] | □ | □ | 玄関出入口の幅員 |  | □ | □ | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | （日常生活 | [9 empty] | □ | □ | 浴室出入口の幅員 |  | □ | □ | □
|  |  |  | 空間） | [9 empty] | □ | □ | 他の出入口の幅員 |  | □ | □ | □
|  |  |  | 寝室、便所 | □ | 無 | [7 empty] | □ | □ | 特定寝室の広さ |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 及び浴室 | [9 empty] | □ | □ | 便所の広さ等 |  | □ | □ | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | （日常生活 | [9 empty] | □ | □ | 浴室の広さ |  | □ | □ | □
空間）
(第十面-2）
施工状況報告書【鉄骨造の共同住宅等】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住戸) |  | ( | [22 empty] | )
|  | ( | [22 empty] | )
| 性能表示 事項(等級) |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
９高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮 |  |  | 共用廊下 | □ | 無 | [7 empty] | □ | □ | 手すりの設置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 対策等級 | [12 empty] | □ | □ | 転落防止手すり |  | □ | □ | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| （共用部分） | [12 empty] | □ | □ | 床の段差 |  | □ | □ | □
| (等級 |  | ） | [10 empty] | □ | □ | 高低差が生じる場合 |  | □ | □ | □
の構造等
[14 empty] | □ | □ | 幅員 |  | □ | □ | □
|  |  |  | 共用階段 | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | □ | けあげ・踏面・蹴込み |  | □ | □ | □ | □ | 適 | □ | 適
[16 empty] | 寸法 |  |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
[13 empty] | □ | □ | □ | 平面形状 |  | □ |  | □
[13 empty] | □ | □ | □ | 滑り止め |  | □ |  | □
[14 empty] | □ | □ | 手すり |  | □ | □ | □
[13 empty] | □ | □ | □ | 転落防止手すり |  | □ | □ | □
（外部階段）
|  |  |  | エレベーター | □ | 無 | □ | エレベー | [5 empty] | □ | □ | エレベーターの設置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[8 empty] | ター | [5 empty] | □ | □ | エレベーターの寸法 |  | □ | □ | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[8 empty] | 承認図 | [5 empty] | □ | □ | エレベーターホール |  | □ | □ | □
の寸法
[14 empty] | □ | □ | 建物出入り口からの |  | □ | □ | □
| □ | 該当なし | [13 empty] | 経路の状態

## 第11面_防犯（戸）_鉄骨
(第十一面）
施工状況報告書【鉄骨造の共同住宅等】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
(住戸) |  | ( | [23 empty] | )
|  | ( | [23 empty] | )
| 性能表示 事項(等級) |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
[6 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[6 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
10防犯に関すること | 開口部の侵入 |  |  | 住戸の出入口 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| 防止対策 |  |  | 区分a |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| [ |  | 階] |  |  |  |  | □ | 表示ﾏｰｸ | [7 empty] | 施工状態
[8 empty] | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・ |  | □ |  | □
設置状態
[14 empty] | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態
|  |  |  | 外部から | 開閉機構あり | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | の接近が |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | サッシの性能・施工 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | 比較的容 |  |  |  | □ | 表示ﾏｰｸ | [7 empty] | 状態
|  |  |  | 易な開口 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工 |  | □ |  | □
|  |  |  | 部 | [12 empty] | 状態
|  |  |  | 区分b | [9 empty] | □ | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ |  | □ |  | □
|  |  |  | 又は | [12 empty] | 施工状態
|  |  |  | 区分b（ⅰ） | [9 empty] | □ | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・ |  | □ |  | □
設置状態
|  |  |  | 共用廊下・ | [9 empty] | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
|  |  |  | 共用階段 | [12 empty] | 状態
[5 empty] | なし | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[8 empty] | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[8 empty] | □ | 表示ﾏｰｸ | [7 empty] | 状態
[8 empty] | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態
|  |  |  | 外部から | 開閉機構あり | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | の接近が |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | サッシの性能・施工 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | 比較的容 |  |  |  | □ | 表示ﾏｰｸ | [7 empty] | 状態
|  |  |  | 易な開口 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工 |  | □ |  | □
|  |  |  | 部 | [12 empty] | 状態
|  |  |  | 区分b（ⅱ） | [9 empty] | □ | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ |  | □ |  | □
施工状態
|  |  |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ等 | [9 empty] | □ | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・ |  | □ |  | □
設置状態
[14 empty] | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態
[5 empty] | なし | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[8 empty] | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[8 empty] | □ | 表示ﾏｰｸ | [7 empty] | 状態
[8 empty] | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態
|  |  |  | その他の | 開閉機構あり | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | 開口部 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | サッシの性能・施工 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  |  |  | 区分c |  |  |  | □ | 表示ﾏｰｸ | [7 empty] | 状態
[8 empty] | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工 |  | □ |  | □
状態
[14 empty] | □ | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ |  | □ |  | □
施工状態
[14 empty] | □ | □ | □ | 錠の数・性能・仕様・ |  | □ |  | □
設置状態
[14 empty] | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態
[5 empty] | なし | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
[8 empty] | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能・施工 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
[8 empty] | □ | 表示ﾏｰｸ | [7 empty] | 状態
[8 empty] | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能・施工 |  | □ |  | □
状態

## 第12面_音（戸）_鉄骨
(第十二面）
施工状況報告書【鉄骨造の共同住宅等】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
【選択項目】 |  |  | □ | 選択 | ■ | 未選択
(住戸) |  | ( | [24 empty] | )
|  | ( | [24 empty] | )
| 性能表示 事項(等級) |  |  | 検査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [12 empty] | 施工状況確認欄
[7 empty] | 変更 |  | 関連図書 |  |  | 管理の時期 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[7 empty] | 内容 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | [一次] |  | [二次]
８音環境に関すること | 重量床衝撃音 | [5 empty] | 上階 |  | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ |  | □ | スラブの種類 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  | 対策等級 |  | 上階界床 |  |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ |  | □ | スラブ厚さ |  | □ | □ | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  | (等級 |  | 下階界床 | [10 empty] | □ | □ | □ | 床仕上げ構造 |  | □ |  | □
|  |  | ） |  |  |  | 下階 | [5 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 端部拘束条件 |  | □ |  | □
[7 empty] | □ | 無 | [6 empty] | □ | □ | □ | 受音室の面積 |  | □ |  | □
|  | 相当スラブ |  | 上階界床 |  |  | 上階 |  | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ |  | □ | スラブの種類 |  | □ |  | □
|  | 厚 |  | 下階界床 |  |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ |  | □ | スラブ厚さ |  | □ | □ | □
|  | （ | [12 empty] | □ | □ | □ | 床仕上げ構造 |  | □ |  | □
|  |  | cm以上） |  |  |  | 下階
[7 empty] | □ | 無
| 軽量床衝撃音 | [5 empty] | 上階 |  | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ |  | □ | スラブの種類 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
|  | 対策等級 |  | 上階界床 |  |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ |  | □ | スラブ厚さ |  | □ | □ | □ | □ | 不適 | □ | 不適
|  | (等級 |  | 下階界床 | [10 empty] | □ | □ | □ | 床仕上げ構造 |  | □ |  | □
|  |  | ） |  |  |  | 下階
[7 empty] | □ | 無
|  | レベル |  | 上階界床 |  |  | 上階 |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 床仕上げ構造 |  | □ |  | □
|  | 低減量 |  | 下階界床 |  |  | □ | 無 | □ | 納品書
（
|  |  | dB以上） |  |  |  | 下階
[7 empty] | □ | 無
| 透過損失等級 |  |  | 界壁の遮音 |  |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 界壁の構造 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| （界壁） |  |  | 性能 | [8 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 界壁の厚さ |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| (等級 |  | ） | [11 empty] | □ | □ | □ | コンセントボックス |  | □ |  | □
等
| 透過損失等級 |  |  | 開口部の遮音 |  |  | □ | 無 | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | □ | 開口部の遮音性能 |  | □ |  | □ | □ | 適 | □ | 適
| （外壁開口部） |  |  | 性能 | [11 empty] | □ |  | 開口部の設置 |  | □ |  | □ | □ | 不適 | □ | 不適
| (等級 |  | ）