## 省エネ（断熱）
設計内容説明書 現金取得者向け新築対象住宅証明書
建築物の名称
審査員氏名
住宅性能 |  |  | 自 己 評 価 結 果 | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 設計内容 確 認 欄
□ | ５－１ |  | 等級 |  |  | □ | 型式※ |  | □ | 認証※ |  |  | □ | 特認 |  | ※新築の場合のみ活用可能 |  |  | 審査員 記入欄
| 断熱等性能 |  |  | 認 定 書 等 |  |  | □ | 住宅の認定書等
| 等級 | [5 empty] | □ | 住宅の部分の認定書等 | [11 empty] | □
| （ | ）地域 |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準
[6 empty] | □ | 仕様基準
|  |  |  | 性能基準 | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合
|  |  |  | を適用 | 熱貫流率
|  |  |  | する場合 | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合
日射熱取得率
[5 empty] | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 | [6 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用
|  |  |  | 仕様基準 |  | 開口部比率の区分
|  |  |  | を適用 | 開口部の断熱 |  | □ | 区分（い） |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  | □ | 区分（に）
|  |  |  | する場合 | 及び日射 | □ | 緩和措置あり
[7 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射(４％緩和）
[5 empty] | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
[5 empty] | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  |  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  |  | 結露防止 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用
|  |  |  | 対策 | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[6 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
[5 empty] | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等で内断熱工法の場合
|  |  |  | 熱橋部対策 ※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等の場合 |  | □ | 断熱補強有り
[6 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
Note on G11: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 省エネ（一次エネ）
設計内容説明書 現金取得者向け新築対象住宅証明書
建築物の名称
審査員氏名
住宅性能 |  |  | 自 己 評 価 結 果 | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計内容 確 認 欄
□ | ５－２ |  | 等級 |  |  | □ | 型式※ |  | □ | 認証※ |  |  | □ | 特認 | ※新築の場合のみ活用可能 |  |  | 審査員 記入欄
| 一次エネルギー |  |  | 認 定 書 等 |  |  | □ | 住宅の認定書等
| 消費量等級 | [5 empty] | □ | 住宅の部分の認定書等 | [10 empty] | □
| （ | ）地域 |  |  |  | □ | 性能基準
|  |  |  | 基本的 | 適用する
|  |  |  | 事項等 | 基準 | □ | 仕様基準（等級４のみ）
[5 empty] | 居室および | 床面積の合計 |  |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 非居室の面積 | 主居室の面積 |  |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | その他の居室の面積 |  |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 外皮 | 適用する基準 | □ | 性能基準
[6 empty] | □ | 仕様基準（等級４のみ）
[5 empty] | 断熱性能等 | □ | Webプログラム出力票による
| ※1 |  |  | 暖冷房 | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による
| 仕様基準 |  |  |  |  | □ | （ | [8 empty] | ） | ※1
[5 empty] | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※1
|  |  |  | 換気 | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | 全般換気設備（比消費電力0.3以下） | [9 empty] | ※1
[5 empty] | 熱交換型 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 換気設備 | □ | 比消費電力を有効換気量率で除した値が0.3以下 | [9 empty] | ※1
|  |  |  | 給湯 | 給湯熱源機 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※1
[5 empty] | 配管 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 水栓 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 浴槽 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 太陽給湯 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 照明 | 照明器具 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | 非居室に白熱灯を採用していない | [9 empty] | ※1
|  |  |  | 発電 | 太陽光発電 | □ | Webプログラム出力票による
の採用
[5 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰ | □ | Webプログラム出力票による
ｼｮﾝｼｽﾃﾑ
Note on G11: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## 耐震
設計内容説明書 現金取得者向け新築対象住宅証明書
建築物の名称
審査員氏名
住宅性能 |  | 自 己 評 価 結 果 |  | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 設計内容 確 認 欄
□ | １－１ | 等級 |  | 認定書等活用 | □ | 型式※ |  |  | □ | 認証※ |  | □ | 特認 | ※新築の場合のみ活用可能 |  | 審査員 記入欄
| 耐震等級 |  |  | 木造（軸組工法） | □ | 壁量計算等
| （倒壊等防止） | [5 empty] | ・横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [5 empty] | □
[10 empty] | □ | スパン表
[7 empty] | ・基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算
[10 empty] | □ | スパン表
[5 empty] | □ | 許容応力度計算
[6 empty] | □ | 偏心率0.3以下
[5 empty] | □ | その他 |  | ( | [6 empty] | )
|  |  |  | 枠組壁工法 | □ | 壁量計算等
[7 empty] | ・横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算
[10 empty] | □ | スパン表
[7 empty] | ・基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算
[10 empty] | □ | スパン表
[5 empty] | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号)
[5 empty] | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号）
[5 empty] | □ | その他 |  | ( | [6 empty] | )
|  |  |  | 鉄骨造 | □ | 限界耐力計算
|  |  |  | 鉄筋コンクリート造 | □ | 保有水平耐力計算（ルート３）
|  |  |  | その他 | □ | 許容応力度等計算（ルート２）
[5 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１）
[5 empty] | □ | その他 |  | ( | [6 empty] | )
□ | １－３ | □ | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [9 empty] | 審査員 記入欄
| その他 |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
□
Note on G11: プルダウンにて該当する等級を選択します。

## バリアフリー（等級3）
設計内容説明書 現金取得者向け新築対象住宅証明書
建築物の名称
審査員氏名
住宅性能 |  | 自 己 評 価 結 果 | 設計内容説明欄 |  |  |  |  | 設計内容 確 認 欄
□ | ９－１ | 等級 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所 | 審査員 記入欄
| 高齢者等配慮 | 3 | 配置等 |  | 同一階に
| 対策等級 |  |  |  | ある部屋 |  |  |  | □
| （専用部分） |  | 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、
勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー
出入口）の段差有り
[5 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、かつ、踏面195㎜以上
|  |  | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている※設置準備含む
[5 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
[5 empty] | の設置 |  | が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  |  | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
|  |  | 幅員(日 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
|  |  | 常生活空 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員600㎜以上
|  |  | 間内） |  |  | □ | その他の出入口750㎜以上（軽微な改造を含む）
[5 empty] | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,300㎜以上 かつ 内法面積2.0㎡以上
|  |  | 寝室,便所 |  | 便所の寸法等 | □ | 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）、もしくは、便器の前方
|  |  | 及び浴室 |  |  |  | 又は、側方に500㎜以上（ドアの開放又は軽微な改造による長さを
|  |  | (日常生活 |  |  |  | 含む）
|  |  | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[5 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積 9㎡以上

## バリアフリー（等級4）
設計内容説明書 現金取得者向け新築対象住宅証明書
建築物の名称
審査員氏名
住宅性能 |  | 自 己 評 価 結 果 | 設計内容説明欄 |  |  |  |  | 設計内容 確 認 欄
□ | ９－１ | 等級 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所・浴室 | 審査員 記入欄
| 高齢者等配慮 | 4 | 配置等 |  | 同一階に | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置（ﾎｰﾑ
| 対策等級 |  |  |  | ある部屋 |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） |  | □
| （専用部分） |  | 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、
勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー
出入口）の段差有り
[5 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
|  |  | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
[6 empty] | □ | 日常生活空間外の階段､かつ､等級３の勾配等の基準に適合
[5 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[6 empty] | □ | 日常生活空間外の階段、かつ、蹴込みが30mm以下
[5 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[6 empty] | □ | 日常生活空間外の階段
[5 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
[5 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
[5 empty] | の設置 |  | が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  |  | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
|  |  | 幅員(日 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
|  |  | 常生活空 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員650㎜以上
|  |  | 間内） |  |  | □ | その他の出入口750㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
[5 empty] | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
|  |  | 寝室,便所 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法1,100㎜以上、かつ、長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を
|  |  | 及び浴室 |  |  |  | 含む）、もしくは、便器の前方及び側方に500㎜以上（ドアの開放
|  |  | (日常生活 |  |  |  | 又は軽微な改造による長さを含む）
|  |  | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[5 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## バリアフリー（等級5）
設計内容説明書 現金取得者向け新築対象住宅証明書
建築物の名称
審査員氏名
住宅性能 |  | 自 己 評 価 結 果 | 設計内容説明欄 |  |  |  |  | 設計内容 確 認 欄
□ | ９－１ | 等級 | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所 | 審査員 記入欄
| 高齢者等配慮 | 5 | 配置等 |  | 同一階に | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置（ﾎｰﾑ
| 対策等級 |  |  |  | ある部屋 |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） |  | □
| （専用部分） |  | 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、
勝手口出入口、タタミコーナー等、バルコニー出入口）の段差有り
[5 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
|  |  | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
[5 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[5 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 滑り防止 | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 段鼻 | □ | 段鼻の出 なし
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
[5 empty] | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
[5 empty] | の設置 |  | が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  |  | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員850㎜以上（柱等の箇所800㎜以上）
|  |  | 幅員(日 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員800㎜以上
|  |  | 常生活空 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員800㎜以上
|  |  | 間内） |  |  | □ | その他の出入口800㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
|  |  | 寝室,便所 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
|  |  | 及び浴室 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法（工事を伴わない撤去を含む）が1,300㎜以上
|  |  | (日常生活 |  |  |  | 又は背壁から便器先端の寸法＋500㎜以上
|  |  | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
[5 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上