## 設計内容説明一覧表(申請書第四面別紙兼用)
集合住宅等設計内容説明一覧表(申請書第四面別紙兼用)
住宅の名称 | ： | [23 empty] | 認証検査員確認欄 |  | □ | 適
住戸番号 | 階数 | 住戸面積 (㎡) | 性能・仕様 基準 | 水準 | 断熱性能 |  |  |  | 省エネ性能 |  |  | 設備基準 | [9 empty] | 太陽光発電 システム (KW) | 再エネ利用 設備 | 太陽光発電 システムで 発電した電気 の住戸専用部 での使用有無 | 太陽熱利用 システム設置 の有無 | 地中熱利用 システム設置 の有無 | オール電化 の該当
[5 empty] | 性能基準 設計外皮平均熱貫流率 (㎡・K) |  |  | 仕様基準 | 性能基準 |  |  | 照明設備 | 暖房設備 別表2 |  |  |  | 冷房設備 別表2 | 給湯設備 | 浴槽 | 水栓 | 水栓
[5 empty] | 設計UA値 | 基準値 | 適合 |  | 設計BEI | 基準値 | 適合 |  | イ | ロ | ハ | ニ
1 | [5 empty] | - |  | - |  | -
2 | [5 empty] | - |  | - |  | -
3 | [5 empty] | - |  | - |  | -
4 | [5 empty] | - |  | - |  | -
5 | [5 empty] | - |  | - |  | -
6 | [5 empty] | - |  | - |  | -
7 | [5 empty] | - |  | - |  | -
8 | [5 empty] | - |  | - |  | -
9 | [5 empty] | - |  | - |  | -
10 | [5 empty] | - |  | - |  | -
11 | [5 empty] | - |  | - |  | -
12 | [5 empty] | - |  | - |  | -
13 | [5 empty] | - |  | - |  | -
14 | [5 empty] | - |  | - |  | -
15 | [5 empty] | - |  | - |  | -
16 | [5 empty] | - |  | - |  | -
17 | [5 empty] | - |  | - |  | -
18 | [5 empty] | - |  | - |  | -
19 | [5 empty] | - |  | - |  | -
20 | [5 empty] | - |  | - |  | -
21 | [5 empty] | - |  | - |  | -
22 | [5 empty] | - |  | - |  | -
23 | [5 empty] | - |  | - |  | -
24 | [5 empty] | - |  | - |  | -
25 | [5 empty] | - |  | - |  | -
26 | [5 empty] | - |  | - |  | -
27 | [5 empty] | - |  | - |  | -
28 | [5 empty] | - |  | - |  | -
29 | [5 empty] | - |  | - |  | -
30 | [5 empty] | - |  | - |  | -
Note on AJ2: 次のシートに別表2がありますので、一緒にご提出ください。

## 別表２
別表２ 性能規定の設備に関する基準
種類 |  | 要件
照明設備 |  | LED（台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く。）であること、かつ、玄関、トイレ、洗面・
脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上に人感センサー付きLED を設置すること。
暖房設備 |  | イ | 当該単位住戸において電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器及び電気ヒーター給湯温水
暖房器並びに電気蓄熱暖房器を使用しないこと。
|  | ロ | 主たる居室について温水暖房用パネルラジエーターで暖房する場合にあっては、次の（イ）から
（ハ）までのいずれかの熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆をすること。
（イ） 潜熱回収型の石油熱源機
（ロ） 潜熱回収型のガス熱源機
（ハ） フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
|  | ハ | 主たる居室についてルームエアコンディショナーで暖房する場合にあっては、日本産業規格B8615-1
に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上又は
定格冷房エネルギー消費効率が技術情報（住宅）に定める区分（い）であること。
－０．３５２×暖房能力（単位 キロワット）＋６．５１
|  | ニ | 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で暖房する場合にあっては、単位住戸に熱交換換気設備
を採用し、ヒートポンプを熱源とするものを使用すること。
冷房設備 |  | イ | 主たる居室についてルームエアコンディショナーで冷房する場合にあっては、日本産業規格B8615-1
に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上又は
定格冷房エネルギー消費効率が技術情報（住宅）に定める区分（い）であること。
－０．５５３×冷房能力（単位 キロワット）＋６．３４
|  | ロ | 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で冷房する場合にあっては、単位住戸に熱交換換気設備
を採用し、ヒートポンプを熱源とするものを使用すること。
備考 | 暖房設備及び冷房設備については、要件の欄に掲げる事項に該当するもの又は技術情報等の方法においてこれと同等
以上の評価となるものであること。

## 追加用予備
集合住宅等設計内容説明一覧表(申請書第四面別紙兼用)
住宅の名称 | ： | 0 | [22 empty] | 認証検査員確認欄 |  | □ | 適
住戸番号 | 階数 | 住戸面積 (㎡) | 性能・仕様 基準 | 水準 | 断熱性能 |  |  |  | 省エネ性能 |  |  | 設備基準 | [9 empty] | 太陽光発電 システム (KW) | 再エネ利用 設備 | 太陽光発電 システムで 発電した電気 の住戸専用部 での使用有無 | 太陽熱利用 システム設置 の有無 | 地中熱利用 システム設置 の有無 | オール電化 の該当
[5 empty] | 性能基準 設計外皮平均熱貫流率 (㎡・K) |  |  | 仕様基準 | 性能基準 |  |  | 照明設備 | 暖房設備 別表2 |  |  |  | 冷房設備 別表2 | 給湯設備 | 浴槽 | 水栓 | 水栓
[5 empty] | 設計UA値 | 基準値 | 適合 |  | 設計BEI | 基準値 | 適合 |  | イ | ロ | ハ | ニ
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -
[6 empty] | - |  | - |  | -